Измеритель плотности потока энергии

электромагнитного поля

П3-33

# ПАСПОРТ

8510-002-18446736-05 ПС

- Основные сведения о приборе

1.1. Измеритель плотности потока энергии электромагнитного поля П3-33

8510-002-18446736-05 ПС заводской номер____________________

Дата изготовления

Сертификат №			выдан

Регистрационный № __________________ по Государственному реестру

Срок действия _____________________________________

- Основные технические данные прибора.

2.1. Номинальные, допустимые и фактические значения основных технических характеристик Измерителя приведены в таблице.

Таблица 1.

| Наименование | Значение величины |
| --- | --- |
|  | Номинальное | Допустимое | Фактическое |
| 1. Диапазон частот, Гц: | от 0,3 до 4,0 |  |  |
| 2. Диапазон измеряемых потоков СВЧ-излучения, мкВт/см2 | от 0,1 до 250 |  |  |
| 3. Основная относительная погрешность измерения, дБ | ± 2 |  |  |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплект поставки измерителя входят изделия и эксплуатационная документация, указанные в таблице 2.

Таблица 2.

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- |
| МГФК.321214.01 СБ | Измерительно-индикаторный блок | 1 |  |
| МГФК.321214.02 СБ | Антенна-преобразователь потока энергии электромагнитного поля в СВЧ-диапазоне частот | 1 |  |
| БП-ЕИ-220/6 ТУ | Блок питания | 1 |  |
| 8510-002-18446736-05 РЭ 8510-002-18446736-05 ПС | Комплект эксплуатационной документации | 1 |  |
| ОСТ 17.838.80 | Сумка укладочная | 1 |  |

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА).

4.1. Гарантийный срок эксплуатации Измерителя плотности потока энергии электромагнитного поля П3-33  устанавливается 24 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию или по истечении гарантийного срока хранения.

4.2. Безвозмездный ремонт или замена изделия в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

4.3. В случае устранения неисправностей в изделии (по рекламации) гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течение которого Измеритель плотности потока энергии электромагнитного поля П3-33  не использовали из-за обнаруженных неисправностей.

4.5. Предприятие-изготовитель обеспечивает ремонт изделия в течение всего срока после гарантийной эксплуатации по отдельному договору с потребителем.

5. КОНСЕРВАЦИЯ

5.1. Консервация измерителя производится в закрытом вентилируемом помещении при температуре окружающего воздуха от +15 до +400С и относительной влажности до 80% при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

5.2. Консервация измерителя производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78.

Вариант защиты ВЗ-10.

Срок защиты без переконсервации - 3 года.

5.3. По конструктивному признаку измеритель относится к группе III-I ГОСТ 9.014-78.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Измеритель плотности потока энергии электромагнитного поля П3-33

8510-002-18446736-05 ПС

Упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность				                  личная подпись			фамилия, имя, отчество

год, месяц, число

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Измеритель плотности потока энергии электромагнитного поля П3-33

8510-002-18446736-05 ПС

соответствует техническим условиям  ТУ 8510-002-18446736-05

и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска (        ( 			 200   г.

МП

Представитель ОТК

(        ( 			 200   г.

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

8.1. При отказе в работе или неисправности измерителя в период гарантийного срока эксплуатации потребителем должен быть составлен акт по форме приложения А и необходимости ремонта и отправки измерителя предприятию-изготовителю

8.2. Все предъявленные рекламации регистрируются в таблице 3.

Таблица 3.

| Дата выхода из строя | Краткое содержание рекламации | Меры, принятые по рекламации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВВОДЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

9.1. Измеритель плотности потока энергии электромагнитного поля П3-33

ПС 8510-002-18446736-05	№ ______________________

введен в эксплуатацию “    “                 200     г.

М.П.

подпись и фамилия лица, ответственного

за эксплуатацию изделия

10. УТИЛИЗАЦИЯ

10.1.Прибор не содержит химически и радиационно опасных компонентов и утилизируется путем разборки.

ПРИЛОЖЕНИЕ А.

ФОРМА РЕКЛАМАЦИОННОГО АКТА

УТВЕРЖДАЮ

(руководитель эксплуатирующей

организации)

РЕКЛАМАЦИОННЫЙ АКТ №

?? “    “                19    ?.

на

(наименование изделия, заводской номер, дата изготовления)

Комиссия в составе:

Председателя

(фамилия, имя, отчество)

и членов

(фамилия, имя, отчество)

с одной стороны и представителя

(наименование предприятия-изготовителя, фамилия, имя, отчество)

с другой стороны, ознакомившись с техническим состоянием изделия установила:

1.

(излагается суть претензии)

2. Изделие с начала гарантийного срока наработало

3.

(описание внешнего проявления отказа; дата отказа; предполагаемая причина отказа;

причина отказа; условия эксплуатации, в которых произошел отказ)

Заключение комиссии

Подписи: