ЗАО «НПП «Циклон-Прибор»

ИНН 5052014050 КПП 505001001

ОГРН 1035010552290

141190, МО, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 4, корп. 3

Тел.: +7(495)978-5038, 972-0251, +7(496)565-8655

www.ciklon-pribor.ru           info@ciklon.ru

Наше предприятие серийно производит и продает приборы для измерения электромагнитных полей.

Все приборы внесены в Госреестр РФ и могут быть использованы при сертификационных испытаниях

оборудования, контроле неионизирующего излучения на рабочих местах на соответствие нормам.

Предлагаем Вам ознакомиться с ценами  и надеемся, что наше предложение заинтересует Вас.

Прайс-лист имеет ознакомительный характер, не офетра! Цены меняются постоянно.

Убедительно просим уточнять цены.

| № п.п | Наименование | Цена в рублях, вкл.НДС |
| --- | --- | --- |
| ПОВЕРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ |
|  | Установка поверочная средств измерения напряженности электрического поля П1-21 | договор |
|  | Установка поверочная средств измерения напряженности магнитного поля П1-22 | договор |
|  | Установка поверочная средств измерения напряженности электростатического поля П1-23 | договор |
|  | Установка поверочная средств измерения напряженности электрических полей пром. частоты П1-24 | договор |
|  | Установка поверочная средств измерения напряженности магнитного поля пром.частоты П1-26Э | договор |
|  | Установка поверочная средств измерений напряженности ЭМП в радиочастотном диапазоне 0,01-300 МГц П1-27 | договор |
|  | Комплекс калибровочный компенсации геомагнитных полей и генерации магнитных полей с изменяемым вектором магнитной индукции Циклон-Вектор | договор |
|  | Приборы для измерения электромагнитных полей |  |
|  | Изотропный измеритель электромагнитных полей П3-60 5Гц-1МГц; 5Гц-2кГц; 2кГц-400кГц; пром. частота 50Гц (образца 2014 года) | 189 000 |
| ! | Изотропный измеритель электромагнитных полей П3-61 5Гц-1МГц; 5Гц-2кГц; 2кГц-400кГц; пром. частота 50Гц Поставляется под заказ |  |
|  | Измеритель электромагнитного поля П3-90 Прибор для измерения параметров электромагнитных полей РАДИОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА и напряженности электрического поля промышленной частоты 50 Гц Прибор предназначен для проведения измерений потенциально вредных и опасных факторов производственной среды и трудового процесса во всех диапазонах частот от 10 кГц до 300 МГц (а также эл.поля частотой 50 Гц) в соответствии с СанПиН 2.2.4.1191-03 и Приложением № 17 Методики проведения специальной оценки условий труда. Приказа № 1847. | 377 340 |
|  | Измеритель параметров электрических и магнитных полей П3-70/1 (Вариант 1) | 325 800 |
|  | Измеритель параметров электрических и магнитных полей П3-70 /1 (Вариант 2) | 241 880 |
|  | Измеритель параметров электрических и магнитных полей П3-70/1 (50Гц)(Вариант 3) | 138 360 |
|  | Измеритель параметров электрических и магнитных полей П3-70 /1 (Вариант12) | 391 620 |
|  | Измеритель параметров электрических и магнитных полей П3-70 /1 (Вариант 13) | 437 880 |
|  | Измеритель постоянного магнитного поля ИПМП-01 | 124 080 |
|  | Дисковый пробник ДП к П3-70/1 | 16 068 |
|  | БПИ-01 (БПИ-03) | Блок питания | 3594/3468 |
|  | кейс | Кейс с вкладышем для Циклон-05 | 4 728 |
|  | кейс | Кейс с вкладышем для Циклон-04 |  |
|  | Комплект приборов “Циклон-05” (ИЭП-05, ИМП-05, БПИ-03 в кейсе) | от 117 108 |
|  | ИЭП-05 17288-03 без кейса и БПИ | Измерение переменного электрического поля в полосе частот 5 Гц-400 кГц, аттестация рабочих мест с компьютерами | 1-200 В/м (с делителем 1-2000 В/м) /20% | 45 720 |
| . | Делитель для ИЭП-05 |  |  | 4 728 |
|  | ИМП-05 17289-03 без кейса и БПИ | Измерение переменного магнитного поля в полосе частот 5 Гц-400 кГц, аттестация рабочих мест с компьютерами | 10-2000 нТ /20% | 63 192 |
|  | Комплект приборов “Циклон-05М-(А)” (ИЭП-05, ИМП-05, ИЭСП-01-А, БПИ-03 в кейсе) | 178 328 |
|  | Комплект приборов “Циклон-05М-(Б)” (ИЭП-05, ИМП-05, ИЭСП-01-Б, БПИ-03 в кейсе) | 189 288 |
|  | Комплект приборов “Циклон-05М-(В)” (ИЭП-05, ИМП-05, ИЭСП-01-В, БПИ-03 в кейсе) | 193 848 |
|  | ИЭСП-01-А 17663-98 без кейса и БПИ (с кейсом и БПИ) | Измерение величины электростатического потенциала экрана, сертификация компьютеров и аттестация рабочих мест | 0,1 – 0,4 кВ /20% 0,4-18 кВ /10% | 56 220 |
|  | ИЭСП-01-Б 17663-98 без кейса и БПИ (с кейсом и БПИ) | для измерения ЭСП по САНПИН2.2.2/2.4.1340-03, 2.2.4.1191-03 | 1-180 кВ/м | 72 180 |
|  | ИЭСП-01-В 17663-98 без кейса и БПИ (с кейсом и БПИ) | Универсальный измеритель уровней Электростатических полей | 1-180 кВ/м | 76 740 |
|  | Съемная антенна к ИЭСП-01 | Антенна для измерения ЭСП по САНПИН2.2.2/2.4.1340-03, 2.2.4.1191-03 | 26 652 |
|  | Измерительная пластина к ИЭСП-01 500х500мм (по ГОСТ Р 50949-96) | 17 832 |
|  | Диск к ИЭСП-01 | 8 004 |
|  | Дисковый пробник ИЭП-05 | 9 894 |
|  | Дипольная антенна к ИЭП-05 | 11 658 |
|  | П3-50А П3-50Б П3-50В 17638-98 | Измеритель напряженности поля промышленной частоты | (А) Е=0,01-180 кВ/м (Б) Н=0,01-1800 А/м (В)Е,Н | 72 000 72 000 102 000 |
|  | Доп. Антенна для П3-50 |  | 30 000 |
|  | В-50-2 | Измеритель магнитного поля промышленной частоты Динамический диапазон измерений магнитного поля: от 50 мкТл (40 А/м) до 150 мТл (120 кА/м) | 64 500 |
|  | ВЕ-метр. Модификация «50Гц» | Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный «ВЕ-метр». Модификация «50Гц» | 55 500 |
|  | ВЕ-метр. Модификация «АТ-004» | Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный Модификация «АТ-004» |  |
|  | ВЕ-метр. Модификация «50Гц» с БУ «НТМ-Терминал | Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный «ВЕ-метр». Модификация «50Гц» с блоком управления и индикации результатов измерения «НТМ-Терминал» |  |
|  | ВЕ-метр Модификация «АТ-004» с БУ «НТМ-Терминал» | Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный «ВЕ-метр». Модификация «АТ-004» с блоком управления и индикации результатов измерения «НТМ-Терминал» |  |
|  | ВЕ-метр Модификация «АТ-004» и 50Гц» с БУ «НТМ-Терминал» | Измерители параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентные «ВЕ-метр». Модификация «АТ-004» и «50Гц» с блоком управления и индикации результатов измерения «НТМ-Терминал» | 157500 |
|  | СТ-01 17400-98 | Универсальный измеритель уровней электростатических полей | 0,3-180 кВ/м 0,1-15 кВ | 55400 |
|  | Измерительная пластина 500х500мм (по ГОСТ Р 50949-96) | 6500 |
|  | *ТПУ 28134-04 ТПУ-01 ТПУ-02 | Измерение магнитной индукции постоянного и переменного магнитного поля (20Гц-5кГц), а также однократных импульсов магнитного поля (100мкс-2с) | 0,01-2000 мТл 0,001-200 мТл 0,1мТл -20 Тл | 122 160 |
|  | ТПУ-03 ТПУ-04 ТПУ-05 | Измерение магнитной индукции постоянного магнитного поля | 0,01-2000 мТл 0,001-200 мТл 0,1 мТл - 20 Тл | 114 960 |
|  | ТПМ-250 | Миллитесламетр (магнитометр) портативный модульный |  | 110 040 |
|  | ТПУ-2В | Тесламетр-веберметр универсальный Поле - постоянное, переменное (макс. значения), импульсное | от 0,01 до 2000 мТл 1, 10, 100 мТл; 1, 10, 100 Тл | 757 200 |
|  | МТМ-01 | Магнитометр трехкомпонентный малогабаритный - измеритель магнитного поля | 0,1 – 200 А/м | 92900 |
|  | ИПМП-01 | Измеритель магнитной индукции постоянного магнитного поля. | 124 080 |
|  | ЭСПИ-301А 17401-98 | Измерение напряженности электростатического поля | 0,3-180 кВ/м/15% | 75 000 |
|  | ИПЭП-1 | Измерение напряженности электростатического поля | 0,3-1000 кВ/м/ менее 1% | 108 000 |
|  | Ш1-15У | Миллитесламетр |  | 89 9000 |
|  | ТП2-2У | Миллитесламетр |  |  |
|  | МТМ-02 | Магнитометр трехкомпонентный малогабаритный - измеритель постоянного магнитного поля |  | 83 900 |
|  | *ИПМ-101М 21009-01 (с антенной Е01) (2 ант.) (3 ант.) (4 ант.) | Измерение высокочастотного электромагнитного поля в диапазоне 0,03-1200 МГц (2,4-2,5 ГГц) | 1-100 В/м | 104 4000 144 000 183 600 223 200 |
|  | Антенна Е02 к ИПМ-101М | Электрическое поле в диапазоне 0,03-1200 МГц | 5-500 В/м | 39 600 |
|  | АнтеннаН01 к ИПМ-101М | Магнитное поле в диапазоне 0,03-3 МГц | 0,5-50 А/м | 39 600 |
|  | Антенна Н02 к ИПМ-101М | Магнитное поле в диапазоне 1-50 МГц | 0,1-10 А/м | 39 600 |
|  | ИПМ-101 17153-98 (с антенной Е01) (2 ант.) (3 ант.) (4 ант.) | Измерение высокочастотного электромагнитного поля в диапазоне 0,03-1200 МГц (2,4-2,5ГГц) | 1-100 В/м | 51 600 79 200 106 800 134 400 |
|  | Антенна Е02 к ИПМ-101 | Электрическое поле в диапазоне 0,03-1200 МГц | 5-500 В/м | 27 600 |
|  | Антенна Н01 к ИПМ-101 | Магнитное поле в диапазоне 0,03-3 МГц | 0,5-50 А/м | 27 600 |
|  | Антенна Н02 к ИПМ-101 | Магнитное поле в диапазоне 1-50 МГц | 0,1-10 А/м | 27 600 |
|  | П3-41 | Устройство измерительное с десятиметровым оптоволоконным кабелем, ЗУ, ПО, руководством по эксплуатации и формуляром - должно использоваться вместе с антенными преобразователями | 601 150 |
| Антенны – преобразователи АП с гос.поверкой |
|  | АП-1-(0,3-40)ГГц, (0,26-100000) мкВт/см2 или(1…615)В/м | 190 850 |
|  | АП-2-(0,3-40)ГГц, (1-1000) мВт/см2 или (61,4…1940) В/м | 190 850 |
|  | АП-3-(0,01-300)МГц, (2,5-800)В/м для частот (10…30)кГц, (0,5…550)В/м для частот(0,03…300)МГц | 130 250 |
|  | АП-4-(0,01…300)МГц, (15…1500)В/м для частот (10…30)кГц, (10…1500)В/м для частот (0,03…300)МГц | 130 250 |
|  | АП-5-(0,01-50)МГц, (0,2…40) А/м для частот(10…30)кГц, (0,05…20)А/м для частот (0,03…50)МГц | 145 350 |
|  | АП-6 (0,5…5640)МГц (1…100 000) мкВт/см2 или (2…615)В/м для частот (0,5…2000)МГц, (0,26…24000) мкВт/см2 или (1…300)В/м для частот (2000…5640)МГц | 157 150 |
|  | П3-42 | Устройство измерительное с десятиметровым оптоволоконным кабелем, ЗУ, ПО, руководством по эксплуатации и формуляром - должно использоваться вместе с антенными преобразователями | 662 580 |
|  | АП-1-(0,3-40)ГГц, (0,26-100000) мкВт/см2 или(1…615)В/м | 211 200 |
|  | АП-2-(0,3-95)ГГц, (1-1000) мВт/см2 или (61,4…1940) В/м | 252 000 |
|  | АП-3-(0,01-300)МГц, (2,5-800)В/м для частот (10…30)кГц, (0,5…550)В/м для частот(0,03…300)МГц | 146 160 |
|  | АП-4-(0,01…300)МГц, (15…1500)В/м для частот (10…30)кГц, (10…1500)В/м для частот (0,03…300)МГц | 146 160 |
|  | АП-5-(0,01-50)МГц, (0,2…40) А/м для частот(10…30)кГц, (0,05…20)А/м для частот (0,03…50)МГц | 146 580 |
|  | АП-6 (0,5…5640)МГц (1…100 000) мкВт/см2 или (2…615)В/м для частот (0,5…2000)МГц, (0,26…24000) мкВт/см2 или (1…300)В/м для частот (2000…5640)МГц | 160 000 |
|  | Модернизация «Измерителя уровней электромагнитных излучений П3-41 выпуска 2004-2009 годов | договорная |
|  | По требованию Заказчика дополняется устройством для проверки работоспособности антенных преобразователей приборов группы П3. |  |
|  | Поставка в комплекте П3-41 волоконно-оптического кабеля длиной 50м (взамен 10-ти метрового кабеля) |  |
|  | Поставка в комплекте П3-41 волоконно-оптического кабеля длиной 100м (взамен 10-ти метрового кабеля) |  |
|  | П3-33М Измеритель потока СВЧ-излучения | Рабочий диапазон частот 0,3 – 4,0 ГГц, Применяется для обнаружения и контроля биологически опасных уровней плотности потока энергии (ППЭ) электромагнитного излучения и экспозиции в соответствии с действующими правовыми и нормативными документами Госстандарта и Госкомэпиднадзора России: ГОСТ 12.1.006-84, ГН2.1.8/2.2.4.019-90, СанПин 2.2.4/2/1/8055-96. Удовлетворяет требованиям:стандарта США ANCI-С95.1-1982,; стандарта Германии VDE0848. | 94 500 |
|  | П3-34 | Измерители параметров электромагнитного поля. Предназначены для измерений плотности потока электромагнитной энергии, средних квадратических значений напряженности электиреского и магнитного полей в режиме непрерывного генерирования | От 31500 до 157500 |
|  | Циклон-1000 | Компенсация электромагнитного поля промчастоты |  |
|  | Устройство «Сигнал» | Контроль наличия заземления ПЭВМ, производственного оборудования, бытовой и офисной техники |  |
| НОВИНКА! |
| ! | ИСЭР-02 (замена ИСЭР-01) | Оперативный контроль состояния розеток электроприемников сети общего назначения | 1 980 |
|  | ИВА-Н | Сигнализатор напряжения, предназначен для работы в эл.установках частотой 50Гц, определяет наличие напряжения в воздушных ЛЭП 6кв и выше, определяет расположение скрытой проводки (220В) |  |
|  | ИВА-Н-2 | Сохранены все функции ИВА-Н, плюс позволяет с земли определять наличие напряжения на контактной железнодорожной сети 27,5 кВ |  |
|  | Указатель напряжения универсальный УНН «КОМБИ» | Определение фазного и нулевого проводов, оценка уровня переменного напряж. (12,220,380В), опр-ие наличия и полярности пост. Напряжения, проверка целостности электрической цепи, проверка диодов |  |
| Измерители концентрации легких аэроионов |
|  | МАС-01 20429-00 | Измерение концентрации легких аэроионов С ПО и кабелем связи c комп. (порт USB 0,2) | От 78800 |
|  | САПФИР-3М 18295-99 | Измерение концентрации легких аэроионов (встроенный аккумулятор, усреднение данных) | 200 – 2550000 см-3 | От 78800 |
| Генераторы легких аэроионов |
|  | Янтарь-5А | Биполярный ионизатор воздуха для малых офисов, жилых помещений |  |
|  | Янтарь-5Е | Биполярный ионизатор воздуха для средних офисов и больших офисов |  |
|  | Янтарь-5К | Биполярный ионизатор воздуха для больших помещений, птицефабрик, конференц-залов |  |
| Вентиляторы кабельных колодцев |
|  | Циклон-01 | Вентилятор кабельных колодцев с регулировкой производительности в режиме подачи воздуха в колодец и таймером времени работы в режиме отвода газов из колодцев |  |
|  | Циклон-02 | Вентилятор кабельных колодцев с регулировкой производительности в режиме подачи воздуха в колодец |  |
|  | Аккумуляторный блок «Циклон-АКБ» |  |
| Люксметры, Яркомеры, Радиометры |
|  | «Аргус-01» | Люксметр | 1…200000 Лк /8% |  |
|  | «Аргус-02» | Яркомер | 1…200000 кд /м2/10% |  |
|  | «Аргус-03» | Неселективный радиометр | 1…3500 Вт/ м2/6% |  |
|  | «Аргус-04» | Радиометр УФ-А | 0,01…50 Вт/м2/10% |  |
|  | «Аргус-05» | Радиометр УФ-В | 0,01…20 Вт/м2/10% |  |
|  | «Аргус-06» | Радиометр УФ-С | 0,001…2 Вт/м2/10% |  |
|  | «Аргус-06/1» | Для сварки |  |
|  | «Аргус-07» | Пульсметр-люксметр | 1-100%/10…2000Лк 1…20000 Лк/10% |  |
|  | «Аргус-12» | Люксметр-яркомер | 1…200000 Лк/8% 1…200000 кд/м2 |  |
| Радиометр теплового излучения |
|  | ИК-метр | Радиометр теплового излучения 5…2500 Вт/ м2/ +-6% |  |
| ! | ТКА-ИТО №57180-14 | Для измерения плотности потока теплового излучения (или интенсивности теплового облучения, энергетической освещенности, облученности) в инфракрасной области спектра, а также для оценки экспозиционной дозы теплового облучения персонала в производственных и жилых помещениях, обусловленного влиянием локальных и общих источников тепла | 0…3500 Вт/м2 |  |
|  | ТКА-ЛЮКС «люксметр» | Прецизионный люксметр Измерение освещенности, создаваемой любыми произвольно пространственно расположенными источниками излучения. | 1…200000 лк/6% |  |
|  | ТКА ЛЮКС/ЭТАЛОН | Люксметр. Предназначен для поверки(калибровки) рабочих средств измерения освещенности, создаваемой стандартными источниками оптического излучения с различной цветовой температурой, расположенными по нормали к чувствительной площадке приемника излучения, методом прямых измерений. | 1,0 – 50 000 лк |  |
|  | ТКА-ПКМ ( 31) | Измерение освещенности, создаваемой любыми произвольно пространственно расположенными источниками излучения. | 10…200000 лк/8% |  |
|  | ТКА-ПКМ (02) 24248-14 (старое наименование ТКА 01/3) | Люксметр+Яркомер для измерения яркости протяженных самосветящихся объектов накладным методом (экранов мониторов) и освещенностив видимой области спектра (380-760)нм | 10…200000 Лк/8% 10…200000 кд/м2/10% |  |
|  | ТКА-ПКМ(05) | Люксметр+яркомер с ПО Для измерения освещенности в видимой области спектра (380…760) нм, с выводом информации на ПК через Скорость обновления информации с прибора составляет менее 1с | 10 – 200 000 лк |  |
|  | ТКА-ПКМ (06) | Люксметр+УФ-радиометр(ТКА 01/3 Для измерения освещенности в видимой области спектра (380-760) нм и энергетической освещенности в области спектра (280-400) нм – УФ-(А+В | 10-200000лк 8% 10-60000 мВт/м2 10% |  |
|  | ТКА-ПКМ (08) | Люксметр+ Пульсметр Для измерения коэффициента пульсации источниковизлучения и освещенности в видимой области спектра (380-760)нм, с выводом информации на ПК. | 10 – 200000 лк Диапазон измерения коэф. Пульсации 1 – 100% |  |
|  | ТКА-ПКМ (09) | Люксметр + Пульсметр + Яркомер Предназначен для измерения коэффициента пульсации источников излучения, яркости протяженных самосветящихся объектов накладным методом (экранов мониторов) и освещенности в видимой области спектра (380-760)нм, с выводом на ПК | Диап. Освещенности 10 – 200 000 лк Яркости 10 – 200 000кд/м2 Коэф. Пульсации 1 – 100% |  |
|  | ТКА-ПКМ (12) | УФ-Радиометр (ТКА-АВС) Для раздельного Измерения энергетической освещенности в областях УФ-спектра:: 200-280нм зона УФ-С 280-315нм зона УФ-В 315-400нм зона УФ-А | По требованию варианты исполнения: ТКА-АВС ТКА-ПКМ (12/А,В)-зоныУФ-А,УФ-В ТКА-ПКМ (12/С) | 58 500 |
|  | ТКА-ПКМ (13) | УФ-Радиометр с фильтром С ослабляющим фильтром. Специально разработан для сфер деятельнолсти, когда требуется измерять высокие значения облученности продолжительное время |  | 58 500 |
|  | ТКА-ИТО | Измеритель тепловой облученности Для измерения тепловой облученности персонала в производственных и жилых помещениях, обусловленной влиянием локальных и общих источников тепла | 0…3500 Вт/м2 | 60 0000 |
|  | ТКА-КК1 Сертификат калибровки аттестованного центра НПП«ТКА» | Измеритель светового потока Для измерения полного светового потока светодиодов по методу «интегрирующей сферы» (сферы Ульбрихта) | 1-2000 нм |  |
|  | ТКА-ВД(01) | Спектроколориметр Измерение координат цветности источников света Измерение цветовой температуры: 1600-16000 К при яркости самосветящихся поверхностей накладным способом и яркости киноэкранов: 10-20000 кд/м2 |  |  |
|  | ТКА-ВД(02) | Спектроколориметр Измерение координат цветности источников света; Измерение цветовой температуры: 1600-16000 К при освещенности, создаваемой нормально расположенными источниками типа А: 100-20000 лк |  |  |
|  | "ТКА-ВД" (Базовая модель) | Спектроколориметр • измерения координат цветности источников света Δx = Δy = ±0,005 • измерение цветовой температуры: 1600 ÷ 16 000 К; δ = ±5 % при освещённости, создаваемой нормально расположенными источниками: 10 ÷ 20 000 лк или при яркости самосветящихся поверхностей накладным способом: 10 ÷ 20 000 кд/м2 | Цена с калибровкой*(Руб.) Цена первичной поверки от16000=НДС* (Руб.) |  |
|  | ТКА-Кино | Кинопроекционный яркомер Для измерения яркости удаленных протяженных объектов к кд/м2 | 10-1999 кд/м2 |  |
|  | ТКА-КМ | Денситометр Для измерения оптической плотности материалов, используемых в светотехнической промышленности, является спектральным прибором | 0,00-4,00 Б |  |
|  | ''ТКА-Спектр''(ФАР) | Спектрофотометр | 26х25х12 габариты |  |
|  | ТКА-ПКМ (20) (ТКА-ТВ) | Термогигрометр Для измерения относительной влажности и теапературы воздуха внутри помещений | Влажность- 10-98% Температура- 0-50 °С |  |
|  | ТКА-ПКМ (23) | Измерение температуры и влажности воздуха+расчет температуры влажного термометра и температуры точки росы |  |  |
|  | ТКА-ПКМ(24) | Термогигрометр расчетом ТНС-индекса Для измеренияв помещениях относительной влажности, темп.,воздуха и температуры внутри черного шара, точки росы с ПО,а также отображения вычесленных в режиме реального времени параметров. в комплекте с ЧШ | 0 – 50°С темп. Воздуха 0 – 100°С темп. Внутри Черного шара 10 – 98% Относ. влажность |  |
|  | Черный шар | Принадлежность к прибору ТКА-ТВ для опр. Тепловой нагрузки среды (ТНС-индекса), темпер. Индекса WBGT средней радиационной температуры. Черный шар поставляется по отдельному заказу к приборам моделей (23, (41). (42), (43) |  |  |
| * | ТКА-ПКМ(41) | Люксметр+Яркомер-измеритель температуры и влажности воздуха с поверкой | 10-200000лк 10-200000кд/м2 0 -+50 ºC, 10-98% |  |
| * | ТКА-ПКМ(42) | Люксметр+УФ-радиометр- измеритель температуры и влажности воздуха с поверкой | 10-200000лк 10-40000мВт/м2 0 --+50 ºC, 10-98% |  |
| * | ТКА-ПКМ(43) | Люксметр+ измеритель температуры и влажности воздуха с поверкой | 10-200000лк 0 --+50 ºC, 10-98% |  |
|  | ТКА-ПКМ ( 50) | Анемометр Для измерения скорости движения воздуха внутри помещений | 0,1-20 м/с 0-+50 ºC, 10-98% |  |
|  | ТКА-ПКМ (52) | Термоанемометр Для измерения скорости движения и температуры воздуха внутри помещений | 0 – 20м/с 0-+50 ºC, 10-98% |  |
|  | ТКА-ПКМ (60) | измеритель температуры, влажности и скорости движения воздуха с поверкой | 0,1-20м/с 0-50ºC |  |
|  | ТКА-ПКМ(61) | Люксметр + яркомер + измеритель температуры и скорости движения воздуха – температуры влажного термометра-температуры точки росы с поверкой |  |  |
|  | ТКА-ПКМ(62) | Люксметр+ УФ-радиометр+измеритель температуры+ влажности и скорости движения воздуха – температуры влажного термометра- температуры точки росы с поверкой |  |  |
|  | ТКА-ПКМ(63) | Люксметр+ измеритель температуры + влажности и скорости движения воздуха – температуры влажного термометра- температуры точки росы с поверкой |  |  |
|  | ТКА-ПКМ(65) | Люксметр+ яркомер + УФ-радиометр + измеритель температуры + влажности и скорости движения воздуха – температуры влажного термометра, температуры точки росы с поверкой |  |  |
|  | ТКА-Хранитель | Для измерения в помещениях параметров микроклимата и оптических параметров: Освещенности в видимой зоне спектра(380-760)нм; Энергетической освещенности в области спектра (280-400)нм – УФ-(А+В)(с повышенной чувствительностью); Температуры воздуха; Относительнолй влажности воздуха |  |  |
| * | Может комплектоваться дополнительно ЧШ |
| Системы мониторинга микроклимата Позволяют осуществлять непрерывный контроль относительной влажности, темперетуры и атмосферного давления воздуха внутри помещений, а также их хранение и передачу |
|  | ТКА-ПКЛ(26) | Миниатюрный регистратор параметров микроклимата | Сертификат калибровки аттестованного центра НТП «ТКА» |  |
|  | ТКА-ПКЛ(27) | Стационарный USB-регистратор параметров микроклимата | Сертификат калибровки аттестованного центра НТП «ТКА» |  |
|  | ТКА-ПКЛ(28) | Малогабаритный автономный регистратор с дисплеем | Сертификат калибровки аттестованного центра НТП «ТКА» |  |
|  | ТКА-ПКЛ(29) | Настенный регистратор параметров микроклимата с возможностью передачи данных по радиоканалу | Сертификат калибровки аттестованного центра НТП «ТКА» |  |
|  | ТКА-ПКЛ(30) | Настенный регистратор параметров микроклимата с возможностью передачи данных по GPRS и радиоканалу | Сертификат калибровки аттестованного центра НТП «ТКА» |  |
| Генераторы влажного газа |  |
|  | ТКА-ГВЛ-01-1 №54028-13 | Предназначен для создания паровоздушного потока с определеннной относительной влажностью методом смешения двух потоков – сухого и влажного. Рабочий эталон 1 разряда | Отн. Вл. От1 до 100% +- 1,0% отн. Вл. |  |
|  | ТКА-ГВЛ-01-2 №54028-13 | Предназначен для создания паровоздушного потока с определеннной относительной влажностью методом смешения двух потоков – сухого и влажного. Рабочий эталон 2 разряда | Отн. Вл. От1 до 100% +- 2,0% отн. Вл. |  |
|  | ТКА-КВЛ | Камера влажности Для совместной работы с генератором влажного газа типа ТКА-ГВЛ-01 |  |  |
|  | TESTO 545 | Люксметр с калибровкой | 0…100000 Лк/8% | запрос |
|  | МЕТЕОСКОП-М | Измеритель параметров микроклимата | Скорость воздушного потока от 0,1 до 20 м/с Температура -40ºC до +85ºC ТНС индекс -5ºC до +50ºC, погрешность 0,2ºC Диапазон раб. Температур индикаторного блока -20ºC до +55ºC Относительная влажность от 3 до 97 % Абсолютное атмосферное давление от 80 до 110 кПа, от 600 до 825 мм Hg USB порт |  |
|  | Черный шар к МЕТЕОСКОПУ-М |  |
|  | Телескопическая штанга к МЕТЕОСКОПУ-М |  |
|  | МЭС-200А 25188-03 | Измерение атм. Давления, относительной влажности, температуры и скорости возд..потока | Влажность- 10-98% Температура- -40…+85 °С Скорость движения воздуха 0,1-20м/с Давление от 80 до 110 кПа |  |
|  | Черный шар к МЭС-200 |  |
|  | Щуп измерительный электрохимический для измерения концентрации одного из следующих токсичных газов: СО, Н2S, SO2 |  |
|  | Программное обеспечение для ввода информации с МЭС |  |
|  | ТА-метр | Измеритель параметров воздушного потока. Контроль параметров микроклимата жилых и произв. Помещ.,систем кондицион. и вентиляции | 0,1..20м/с 0..50ºC |  |
|  | ИПП-2М | Измеритель плотности тепловых потоков и температуры ( до 2000 Вт/м2) |  | уточнять |
|  | ИВТМ-7 К3 | Портативный микропроцессорный измеритель влажности и температуры для определения индекса ТНС (тепловой нагрузки среды). Базовый комплект: измерительный блок ИВТМ-7К (исполнение К3), преобразователь ИПВТ-03М-09, БП, черный шар, стойка под шар, ПО, чехол, св-во о госповерке) |  |
|  | ИВТМ-7К3 | Портативный измеритель влажности и температуры с функцией регистратора и с возможностью подключения зондов различного конструктивного исполнения. Изм. Блок + преобразователь ИПВТ-03М-09 |  |
|  | ВНИМАНИЕ! Цены преобразователей (зондов) указаны без поверки. Стоимость поверки - 4500руб. вкл. НДС |
|  | Преобразователи относительной влажности и температуры ИПВТ-03М для сетевых приборов ИВТМ-7К3 |
|  | ИПВТ-03М-01 | Преобразователь «минимикрофон» |  |
|  | ИПВТ-03М-02-L | Преобразователь для измерений при температуре до 100ºC. Корпус пластассовый. Зонд длиной L от 15см до 60 см. |  |
|  | ИПВТ-03М-03-01 | Преобразователь с проточной камерой из дюраля, штуцер «Ёлочка» |  |
|  | ИПВТ-03М-03-02-М8 ИПВТ-03М-03-02-М16 ИПВТ-03М-03-02-М18 ИПВТ-03М-03-03 | Преобразователь с проточной камерой из нержавеющей стали, штуцер М8х1 Преобразователь с проточной камерой из нержавеющей стали, штуцер М16х1,5 Преобразователь с проточной камерой из нержавеющей стали, штуцер М18 Преобразователь с проточной камерой из пластмассы |  |
|  | ИПВТ-03М-04-L | Преобразователь для измерений при температуре до 120ºC. Корпус из дюраля. Зонд длиной L от 30 см до 100 см. |  |
|  | ИПВТ-03М-04-Б | Преобразователь для измерений в барозале (в металлическом корпусе) |  |
|  | ИПВТ-03М-04-Н | Специальное исполнение с изогнутым зондом |  |
|  | ИПВТ-03М-05-02-L | Только для измерений температуры до 150ºC. Корпус пластмассовый. Зонд диаметром 4мм и длиной L см (от 40 см до 40см) |  |
|  | ИПВТ-03М-05-03 | Только для измерения температуры до 150ºC. Исполнение в виде проточной Камеры |  |
|  | ИПВТ-03М-05-04-L | Для измерения температуры до 150ºC. Корпус из дюраля. Зонд диаметром 6мм и длиной Lсм (от 25см до 100см) |  |
|  | ИПВТ-03М-05-06 | Только для измерения температуры до 150ºC. Исполнение погружного типа |  |
|  | ИПВТ-03М-05-П | Только для измерения температуры до 150ºC. Исполнение прижимного типа в виде зонда - «Монеты» |  |
|  | ИПВТ-03М-06- М18-L ИПВТ-03М-06- М16-L ИПВТ-03М-06- M20-L | Преобразователь погружного типа. Корпус из дюраля. Гайка из нерж стали. Зонд диаметром 6мм и длиной L |  |
|  | ИПВТ-03М-07 | Преобразователь с дополнительным обдувом чувствительных элементов (с вентилятором) |  |
|  | ИПВТ-03М-09 | Преобразователь для измерения в черной сфере, для определения индекса тепловой нагрузки среды |  |
|  | ИПВТ-03М-10-01-4 ИПВТ-03М-10-01-6 | Объемный конденсатор для измерения влажности сыпучих продуктов. Ширина зазора 4мм. Ширина зазора 6мм |  |
|  | ИПВТ-03М-10-02 | «штыри» для измерения влажности сыпучих продуктов | заказ |
|  | ИПВТ-03М-11 | Измерения влажности в стопе бумаги. Исполнение «штык-нож2 |  |
|  | Барометры, психрометры |
|  | Барометр М-110 |  |
|  | Барометр М-67 (контрольный) |  |
|  | Барометр БАММ-1 |  |
|  | Психрометр М-34М (электрический) |  |
|  | Психрометр МВ-4-2М (механический) |  |
|  | Анемометр |
|  | АПР-2 16790-97 | Определение скорости воздушного потока от 0,1 до 20 м/с, порог чувствительности 0,05 м/с | запрос |
| Регистраторы (Логгеры) температуры, влажности и других параметров Температура |
|  | KIMO KT-100-IN | 14 462 1 канал, без дисплея, встроенный сенсор, память 12000 блоков, IP 67 | -40…+70°С |  |
|  | KIMO KT-100-IO | 14 463 1 канал, с дисплеем, встроенный сенсор, память 12000 блоков, IP 67 | -40…+70°С |  |
|  | KIMO KT-100-AN | 14 464 2 канала, без дисплея, встроенный сенсор и внеш. Зонд, память 12000 блоков, IP 40 | -40…+70°С Встроен. Сенсор -40…+120°С Внеш. Зонды В/мА/А |  |
|  | KIMO KT-100-AO | 14 465 2 канала, с дисплеем, встроенный сенсор и внеш. Зонд, память 12000 блоков, IP 40 |  |  |
|  | KIMO KT-200-IN | 14 468 5 каналов, без дисплея, встроенный сенсор и внеш. зонды, память 16000 блоков, IP 67 |  |  |
|  | KIMO KT-200-IO | 14 469 5 каналов, с дисплеем, встроенный сенсор и внеш. зонды, память 16000 блоков, IP 67 |  |  |
|  | KIMO KT-200-AN | 14 470 5 каналов, без дисплея, встроенный сенсор и внеш. зонды, память 16000 блоков, IP 40 |  |  |
|  | KIMO KT-200-AO | 14 471 5 каналов, с дисплеем, встроенный сенсор и внеш. зонды, память 16000 блоков, IP 40 |  |  |
|  | KIMO KTT-300 | 14 476 2 канала с дисплеем, внеш. Зонды (термопары K,J,T,) память 100000 блоков, IP 43 + функция термометра | -200…+1000°С |  |
|  | KIMO KTR-300 | 14 477 2 канала с дисплеем, внеш. Зонды ( /В / мА /А,) память 100000 блоков, IP 67 + функция термометра | -100…+400°С В / мА / А |  |
|  | Testo-174 | 0563 1741 минилоггер, 1 канал с дисплеем, встроен сенс. Памятью 3900 бл. IP 65 | -30…+70°С |  |
|  | Testo-175-Т1 | 0563 1754 1канал, с дисплеем, встр. Сенсор, память 7800 бл. IP 68 | -35…+70°С |  |
|  | Testo-175-Т2 | 0563 1755 2канала, с дисплеем, встр. Сенс. И вн зонд. Пам. 16000бл. IP68 | -35…+120°С |  |
|  | Testo-175-Т1 | 0563 1756 2канала, с дисплеем, внешние зонды, память 16000 бл..IP 54 | -35…+1000°С |  |
|  | Testo-177-Т1 | 0563 1771 1 канал, без дисплея, встр. Сенсор, память 48000 блоков, IP68 | -35…+70°С |  |
|  | Testo-177-Т2 | 0563 1772 1 канал, с дисплеем, встр. Сенс., память 48000 блоков, IP68 | -35…+70°С |  |
|  | Testo-177-Т3 | 0563 1773 3 канала, с дисплеем, встр. Сенс., и вн. Зонды, пам 48000 бл. IP67 | -40…+120°С |  |
|  | Testo-177-Т4 | 0563 1774 4 канала, с дисплеем, внеш. Зонды, пам. 48000 бл., IP43 | -35…+1000°С |  |
| Влажность и температура |
|  | KIMO КН-100-AN | 14 466 3 канала, без дисплея, встр. Сенсоры, пам.12000 бл., IP 40 | 5…95 % -20…+70°С Лк |  |
|  | KIMO KH-100-AO | 14 467 3 канала, с дисплеем, встр. Сенсоры, память 12000 бл. IP 40 |  |  |
|  | KIMO KH-200-AN | 14 472 5 каналов, без дисплея, встр. Сенсор (°С,% ОВ,Лк) и 2 разъема для внеш. Зондов, память 16000 бл. IP 40 | 5…95 % -40…+120°С Лк / В/ мА / А |  |
|  | KIMO KH-200-AO | 14 473 то же, что KIMO KH-200- AN, с дисплеем |  |  |
|  | KIMO KH-200-DN | 14 474 5 каналов, без дисплея, встр. Сенсор (Лк), выносной зонд на кабеле =150мм / Lкаб.=2м (-20…+80°С , 5…95% ОВ), 2 разъема для внеш. Зондов, память 16000 блоков, IP 67 |  |  |
|  | KIMO KH-200-DO | 14 475 то же, что KIMO KH-200-DN c дисплеем |  |  |
|  | KIMO KTH-300 | 14 481 2 канала, с дисплеем, внешние зонды, память 100000 бл., IP 67 + функция термометра и термогигрометра | 0…100% -100…+400°С В / мА / А |  |
|  | KIMO KTH-300-A | 14 478 2 канала, с дисплеем, встр. Зонд (-20…+70°С, 0…100% ОВ, вынесен из корпуса, без кабеля) и 1 разъем для внеш. Зонда, память 100000 бл., IP 54 + функция термостата т термогигрометра |  |  |
|  | Testo-175-H1 | 0563 1757 2 канала, без дисплея, встр. Сенсоры, память 3700 бл. | 0…100% -10…+50°С |  |
|  | Testo-175-H2 | 0563 1758 2 канала, с дисплеем, встр. Сенсоры, память 16000 бл. | 0…100% -20…+70°С |  |
|  | Testo-177-H1 | 0563 1775 3 канала, с дисплеем, встр сенсоры (вынесены из корпуса) и внеш. Зонд, память 48000 бл., точка росы, IP 54 | 0…100% -40…+120°С |  |
| Принадлежности к Testo и к KIMO по запросу (ПО, ИК-принтер, зонды) |
| Анемометры, Термоанемометры, комбинированные ИЗМЕРИТЕЛИ t и v |
|  | KIMO VT 100 | 16 424 термоанемометр в защитном кейсе, v, t,объемный расход, удержание тек.., min и max знач. Зонд (обогреваемая струна) d=8мм/L=300мм/L=1,7м | 0,1…30м/с 20…2000м3/ч -20…+80ºC |  |
|  | KIMO LV 110 | 16 421 крыльчатый анемометр в защитном кейсе,v(м/с, м3/ч), t, удержание тек., min и max знач. зонд-крыльчатка d=100мм/L=310мм/Lкаб=450мм…2,4м | 0,3…35 м/с 20…650000м3/ч -20…+80ºC |  |
| Двухканальные приборы со сменными зондами |
|  | KIMO VT 200 | 12000 измерительный блок 2-х канальный с одним зондом, память на 8000 измерений, ИК-порт, ПК, транспортный кейс, м/с,м3/ч, t по 2 каналам (Pt100), усреднение, сменные зонды |
| Зонды для прибора VT 200 фирмы KIMO |
|  | KIMO HE100 | 16 542 зонд-крыльчатка d=100мм/L=310мм/витой кабель | 0,2…35м/с -20…+80 ºC |  |
|  | KIMO HE70 | 1 6 541 зонд-крыльчатка d =70мм/L =310мм/витой кабель | 0,4…35м/с -20…+80 ºC |  |
|  | KIMO HET14 | 17 258 зонд-крыльчатка телескопический d =14мм/Lmax =720мм / Lкаб =1,7м | 0,6…40м/с -20…+80 ºC |  |
|  | KIMO FC300 | Зонд обогреваемая струна мет. d =8мм/L =300мм/ Lкаб =1,7м | 0…30м/с -20…+80 ºC |  |
|  | KIMO FC900 | 16538 зонд обогреваемая струна телескопический мет. d =10 мм/L =900мм/ Lкаб =1,7м | 0…30м/с -20…+80 ºC |  |
|  | KIMO SPC150SP | 16480 температурный поверхностный с плоским наконечником d =4,5мм/L =150мм | -50…+400ºC |  |
|  | KIMO SPG150SP | 16479 температурный универсальный d =4,5мм/L =150мм | -50…+400ºC |  |
|  | KIMO SPA150SP | 16474 температурный воздушный d =4,5мм/L =150мм | -50…+250ºC |  |
|  |  | Другие зонды по запросу |  |  |
| Воронки для определения объемного расхода фирмы KIMO: |
|  | KIMO K25 | 12 758 200х200 для крыльчатки d =100мм (в чехле для транспортировки) | 10…300 м3/ч |  |
|  | KIMO K35 | 10 374 200х200 для зонда d =8мм (в чехле для транспортировки) | 10…400 м3/ч |  |
|  | KIMO K75 | 10 637 300х300 для зонда d =8мм (в чехле для транспортировки) | 30…750 м3/ч |  |
|  | KIMO K120 | 11 595 450х450 для зонда d =8мм (в чехле для транспортировки) | 50…1200 м3/ч |  |
|  | KIMO K150 | 11 926 550х100 для зонда d =8мм (в чехле для транспортировки) | 10…400 м3/ч |  |
| Принадлежности для прибора фирмы KIMO: |
|  | KIMO RTS | 17 012 телескопическая рукоятка для зонда с углом изгиба 90º |  |  |
|  | KIMO RD300 | 12 411 держатель для зонда под воронку d =10мм/L =300мм |  |  |
|  | АТТ-1002 | Комбинированный измеритель t и v, зонд-крыльчатка пластмасс., в кейсе d =72 мм/L кабеля= 1,3м | 0,8…30м/с 0…+60ºC |  |
|  | *Testo-405 | 0560 4051 м/с, t, м3/час, дисплей на шарнире , Зонд (обогреваемая струна) встроенный d=12/16мм/L=300мм, | 0…5/10 м/с, мз/ч -20…+50ºC |  |
|  | *Testo-416 | 0560 4160 с телескопическим зондом крыльчатка d=16мм, объемный расход, усреднение по кол-ву замеров и по времени, min и max знач, Lзонда max=890мм, Lкабеля при max длине зонда = 95мм | 0,6-20 м/с м3/ч |  |
|  | *Testo-417 | 0560 4170 со встроенным зондом (крыльчатка d=100мм) с отображением направления потока, объемный расход, | 0,3-20 м/с м3/ч, 0…+50ºC |  |
|  |  | (0560 4170) набор воронок: 200х200мм для тарельчатого клапана 330х330мм для вентилятора |  |  |
|  | *Testo-425 | (0560 4251) м/с, t, объемный расход, телескопический зонд (обогреваемая струна) d=12мм/Lзонда max=820мм/Lкабеля=1,5м | 0-20 м/с -20…+70(С м3/ч |  |
|  | Принадлежности для приборов Testo 416/ 417/ 425 |
|  | Комплексное измерение параметров климата ЦЕНЫ УТОЧНЯТЬ! Многофункциональные приборы |  |
|  | *Testo-435-1 | измерительный блок: 0560 4351 с батарейками и протоколом калибровки Возможности: v, t,влажность.абс. давление, СО2, ИК-принтер (Стоимость измерительного блока) Зонды по заказу | 0-60 м/с -60…+300(С 0…100% абс. 0…2000гПа 0…10000ппм |  |
|  | *Testo-435-2 | Измерительный блок: 0563 4352 то же, что Testo-435-1+ встр. Память на 10000 блоков, ПО, USB кабель Возможности: те же + освещенность, турбулентность (Стоимость измерительного блока) Зонды по заказу | 0-60 м/с -60…+300(С 0…100% абс. 0…2000гПа 0…10000ппм 0…100000 Люкс |  |
|  | *Testo-435-3 | Измерительный блок: 0560 4353 то же, что Testo-435-1 + встроенный датчик диф. давления Возможности: те же (Стоимость измерительного блока) Зонды по заказу | 0-60 м/с -60…+300(С 0…100% абс. 0…2000гПа диф. +/-25гПа 0…10000ппм |  |
|  | *Testo-435-4 | Измерительный блок: 0563 4354 то же, что Testo-435-1+ встр. Память на 10000 блоков, ПО, USB кабель, встр. Датчик диф. давления Возможности: те же + освещенность, турбулентность (Стоимость измерительного блока) Зонды по заказу | 0-60 м/с -60…+300(С 0…100% абс. 0…2000гПа диф. +/-25гПа 0…10000ппм 0…100000 Люкс |  |
| Для заказа приборов Testo-435-1/-4 запросите бланк заказа с описанием, ценой зондов и принадлежностей Принадлежности для приборов Testo-416/-417/-425/435 |
|  | Testo-445 17273-01 | Измерительный блок: 0563 4450 двухканальный,t, v, ,расход, влажность, давление, CO, CO2, ИК- принтер, компьютер, память на 3000 замеров, расчет. параметры стоимость измерительного блока с батарейками Зонды по заказу | 0-60 м/с -40…+350ºC 0…100% -20…+180ºCº, -200…+1250ºC |  |
|  | Testo-400 17272-01 | Измерительный блок: 0563 4001 двухканальный,t, v, расход, влажность, давление, CO, CO2, об/мин, В/мА. Графический дисплей. Комфортный принтер, компьютер, память до 500000 замеров. Стоимость изм. блока с батарейками Зонды по заказу | 0-60 м/с -40…+350ºC 0…100% -20…+180ºCº -200…+1250ºC |  |
|  | Testo-454 14078-98 | Измерительный блок: 0563 0353 одноканальный, t, v, расход, влажность, встроенный датчик давления, точка росы, СО, CO2,об/мин, В/мА, встроенный принтер, компьютер, память на 250000 замеров, соединение с шиной данных testo (с возм. Подключения 4-х канальных регистраторов), подключение в систему газоанализатора testo 350 XL Стоимость изм. блока с батарейками Зонды по заказу | 0-60 м/с -40…+350ºC 0…100% -20…+180ºCº, -200…+1250ºC |  |
|  |  | Гигрометры, комбинированные измерители влаги и t (без принадлежностей) |  |  |
|  | Testo-605 Н1 | 0560 6051 влага, t, точка росы расч., встроенный зонд d=12мм/L=125мм, без гос. калибровки | 5…95%, -20…50(С |
|  |  | Первичная гос. калибровка по каналу влажности |  |
|  | Testo-625 | 0563 6251 влажность, темпер., точка росы, удержание, min и max значения | 5…95% -10…60(С |
| Принадлежности дляTesto-625 |
|  | 0430 9725 рукоятка с кабелем для подключения зонда влажности |
|  | 0516 0221 защитный чехол TopSate |
|  | 0516 0210 кейс для прибора с зондом |
| Двухканальные приборы со сменными зондами, жк дисплеем, с подсветкой Для заказа прибора Testo-635-1/-2 запросите бланк заказа с описанием и ценой зондов и принадлежностей ВНИМАНИЕ! Стоимость поверки по t для зондов по прейскуранту. |
|  | *Testo-635-1 | Измерительный блок: 0560 6351 влага, t,точка росы расч., абс. давление, изм. Точки росы под давлением, принтер стоимость за изм. Блок Зонды по заказу |
|  | *Testo-645 | Измерительный блок: 0560 6450 двухканальный со сменными зондами, t, отн. и абс влажность, расчетные параметры: точка росы, г/м3, г/кг, Дж/г, (с компенсацией по давлению), память на 3000 замеров, (принтер), (компьютер) Стоимость измерительного блока Зонды по заказу | 0-100% -20…+180(С -200…+1250(С |
|  | *Testo-650 | Измерительный блок: 0563 6501двухканальный со сменными зондами, t, влажность, давление. СО, СО2, об/мин, В/мА, активность воды, память до 500000 замеров,(принтер),(компьютер). Стоимость измерительного блока Зонды по заказу | 0-100% -20…+180(С -200…+1250(С |
| Принадлежности для приборов Testo-635/-645/-650 |
|  | 0554 0547 принтер ИК-стандартный |  |
|  | 0554 0610 зарядное устройство для принтера с 4-мя аккумуляторами |  |
|  | 0554 0569 запасная термобумага (6 рул. В упаковке) |  |
|  | Кейсы для приборов |  |
|  | ВИТ-2 | Гигрометр. | % 54…90, Сº 15…40 |  |
|  | Приборы для измерения влажности и температуры газовых сред |
|  | Ива-6А | Термогигрометр с выносным зондом, длина кабеля 1м, встр. Память на 20 тыс. измерений. Сумка, поверка | 0…98% (RH) Темп. 0…+50ºC |  |
|  | Ива-6А С внутр. памятью | С выносным зондом, встроенная память 130000 изм., USB порт, dзонд=13мм Lзонд=175мм/Lкаб.=1м | 0…98% (RH) Темп. 0…+50ºC |  |
|  | Ива-6Н | Термогигрометр с встроенным зондом и памятью на 20 тыс. измерений. Сумка, поверка |  |
|  | Ива-6Н | Со встроенным зондом, встроенная память 130000изм. USB порт |  |
|  | Ива-6Н с картой памяти | Термогигрометр с встроенным зондом, слотом карты памяти SD. Карта памяти с ПО Datalogger. Сумка, поверка |  |
|  | Ива-6АР | Термогигрометр с выносным (до 100м) преобразователем ДВ2ТСМ и слотом для карты памяти SDБазовая комплектация- преобразователь ДВ2ТСМ-1Т-1П-Б/080, кабель 4м. карта памяти с ПО Datalogger, поверка | Отн. влажность 0…98%(RH) Темп. 0…+50ºC |  |
|  | Ива-6НШ | Термогигрометр с плоским зондом длиной 42 см для контроля равновесной влажности бумаги и картона в стопе. Комплект-пенал для хранения и переноски, поверка |  |
|  | Ива-6НИ | Термогигрометр для измерения индекса тепловой нагрузки среды. Комплект- кейс, штатив. Зарядное устройство, поверка |  |
|  | ДВ2ЕСМ-Р-3Е-1П-Б | Регистрирующий преобразователь влажности и температуры, размер 16х72мм, без индикатора, память 20 тыс. измерений, поверка. Требуется устройство считывания данных DLR-05 |  |
| Стационарные термогигрометрыива в щитовом исполнении |
|  | Ива-6Б | Термогигрометр с плоским зондом длиной 48х96 мм, светодиодный индикатор. Баз. Комплектация – преобразователь ДВ2ТСМ-1Е-1П-Б/080, 2 релейных выхода, кабель 4м, поверкка |  |
|  | Ива-6Б2 | Термогигрометр с плоским зондом длиной 72х72 мм, светодиодный индикатор, одновременная индикация влажности и температуры, до 4-х измерительных каналов влажности и температуры. Баз. Комплектация – преобразователь ДВ2ТСМ-1Е-1П-Б/080, 2 релейных выхода, кабель 4м, поверкка |  |
|  | Ива-6Б2-К | Термогигрометр для измерения влажности и температуры в климатических термокамерах. Баз. Комплектация- преобразователь влажности -1шт., преобразователь температуры – 1шт. (макс. До 3-х каналов влажности и температуры) поверка |  |
| Портативные ручные гигрометры |
|  | HYGROPALM 0 | Ручной гигрометр со встроенным зондом |  |
|  | HYGROPALM 1 26379-04 | Ручной блок для зондов HygroClip S (без зонда) | уточнять |
|  | HYGROPALM 2 | Ручной блок для 2 х HygroClip S (без зонда) | уточнять |
|  | HYGROPALM 3 | Ручной блок (с функциями калибратора) для 2 х HygroClip (без зонда) | уточнять |
|  | HygroWin | Зонд влажности/температуры, подключаемый к ПК |  |
|  | Зонды для Hygropalm |
|  | HYGROCLIP HC2-SH | %rh и ºC зонд для воздуха (+/-1% rh, +/- 0,3ºК с сертификатом | уточнять |
|  | HYGROCLIP HC2-S | %rh и ºC взаимозаменяемый зонд | уточнять |
|  | HYGROCLIP HC2-C04 | Ø 4 х 2000 мм, зонд с кабелем | уточнять |
|  | HYGROCLIP HC2-C05 | Ø 5 х 2000 мм, зонд с кабелем | уточнять |
|  | HYGROCLIP HC2-HK25 | Зонд длиной 250 мм, макс. Рабочая температура 150 ºC | уточнять |
|  | HYGROCLIP HC2-HK40 | Зонд длиной 400 мм, макс. Рабочая температура 200 ºC | уточнять |
|  | HYGROCLIP HC2-P05 | Проникающий зонд Ø 5 мм | уточнять |
|  | HYGROCLIP HC2-HP28 | Проникающий зонд Ø 10 мм | уточнять |
|  | HYGROCLIP HC2- HS28 | Плоский зонд длиной 280 мм | уточнять |
|  | HYGROCLIP TH100DATO5 | Адаптер для подключения зондов температуры РТ100 к первому входу прибора | уточнять |
|  | HYGROCLIP TH100-B5 | Адаптер для подключения зондов температуры РТ100 ко второму входу прибора | уточнять |
|  | MINIAR6 MINI 20 M/S | Зонд скорости потока 0-20 м/с, Диаметр крыльчатки Ø22х28 мм, длина 175 мм | уточнять |
|  | MINIAR6 MINI 40 M/S | Зонд скорости потока 0-40 м/с, Диаметр крыльчатки Ø22х28 мм, длина 175 мм | уточнять |
|  | MINIAR6 MICRO 20M-S | Зонд скорости потока 0-20 м/с, Диаметр крыльчатки Ø11х15 мм, длина 165 мм | уточнять |
|  | MINIAR6 MICRO 40M-S | Зонд скорости потока 0-40 м/с, Диаметр крыльчатки Ø11х15 мм, длина 165 мм | уточнять |
|  | Принадлежности |
|  | АС1122 | Универсальный кейс для приборов, маленький | уточнять |
|  | АС1123 | Универсальный кейс для приборов средний (387х164х35мм) | уточнять |
|  | АС1115 | Кейс для S1 | уточнять |
|  | АС1116 | Кейс для HygroPalm и HygroClip S | уточнять |
|  | АС1117 | Универсальный кейс для приборов | уточнять |
|  | АС1622 | Кабель RS232, подключение HygroPalm к ПК | уточнять |
|  | Логгеры |
|  | HYGROLOG NT1-D+HygroData-NT-E | Логгер с несъёмным зондом влажности воздуха, с дисплеем и клавишами управления, настенной базой и комплектом для подключения к ПК | уточнять |
|  | HYGROLOG- D+ HYGROCLIP S+ HygroData HL+Hygrolog IPH+ AC1005+AC1207 | Логгер с взаимозаменяемым зондом влажности и температуры для окружающего воздуха, фиксатором для настенного монтажа и комплектом для подключения к ПК | уточнять |
|  | HYGROLOG- D+ HYGROCLIP HK25+ HygroData HL+Hygrolog IPH+ AC1005+AC1207 | Логгер с взаимозаменяемым зондом влажности (250мм) и температуры для окружающего воздуха ( 150ºC) , фиксатором для настенного монтажа и комплектом для подключения к ПК | уточнять |
|  | Agent-D-HT2+Agent-D-IPH-L+Agent-D-SW+Agent-D-Data | Логгер (двухканальный) температуры с 1 NTC зондом встроенным, фиксатором для настенного монтажа и комплектом для подключения к ПК | уточнять |
|  | Agent-D-HT3+Agent-D-SW+Agent-D-IPH-L+Agent-D-Data | Логгер (трехканальный) температуры с 1 NTC зондом встроенным, фиксатором для настенного монтажа и комплектом для подключения к ПК | уточнять |
|  | Agent-Hotb-1+Agent-Hotb-Data+Agent-D-SW | Высокотемпературный логгер (до 95ºC / 105ºC не более 1 часа) влажности и температуры с 1 зондом и комплектом для подключения к ПК | уточнять |
| Комплексное обследование окружающей среды (воздух, вода, почва) |
|  | НКВ комплект-лаборатория (контроль воды) | Полевая, базовый вариант. Определяемые показатели: водородный показатель рН, сухой остаток, Массовая концентрация катионов - аммоний, сумма тяжелых металлов, железо общее (сумма катионов Fe2+и Fe3+), общая жесткость (сумма катионов Ca2+ и Mg2+), Кальций, Магний, Натрий, Массовая концентрация анионов – Карбонат, гидрокарбонат, сульфат, хлорид, нитрат, фторид, нитрит, карбонатная жесткость, температура. |  |
|  | НКВ С колориметром |  |  |
|  | НКВ-2 комплект-лаборатория | Модульная лаборатория. См. характеристики «НКВ», растворенный кислород, БПК, сумма ортофосфатов и полифосфатов, «общий фосфор» Контроль воды |  |
|  | НКВ-2 С колориметром |  |  |
|  | Комплект-лаборатория «Пчелка-Р» (рабочая зона) | Для экологических исследований воды, воздуха, почвы. Индикаторные трубки №24321-03 – 20 шт.( аммиак, ацетон, бензол, диоксид серы, монооксид углерода, сероводород, сумма оксидов азота, сумма углеводородов нефти, толуол, хлор , аспиратор НП-3М № 17429-98, тест-системы (на активный хлор, феррум-тест, сульфид-тест, нитрат-тест, нитрит-тест, рН-тест) на 100 анализов |  |
|  | Комплект-лаборатория «Пчелка-Н» | Нефтепродукты в воде (методы фотометрии и ТСХ) 0,2-15 мг/л «Пчелка-Н» с набором для экстракции |  |
|  | Комплект-лаборатория «Пчелка-У» | Базовая модификация. Для учебных экологических исследований качества/состояния воздуха (индикаторные трубки, насос-пробоотборник), воды, почвы, продуктов питания (тест-системы), принадлежности, методическое руководство. |  |
|  | «Пчелка-У/почва» | Для экологических исследований почвы, учебный. |  |
|  | «Пчелка-У/хим» | Для учебных лабораторий. Специальный комплект для химико-экологических исследований, содержит готовые растворы для химического анализа качества воды и руководство. |  |
|  | «КПЭ» комплект –практикум экологический | Для проведения практических работ по оценке состояния окружающей среды, применимых в курсах химии, биологии, географии, экологии, спецкурсах (экологический мониторинг, безопасность жизнедеятельности, защита окружающей среды и т.п.) |  |
|  | Зонд ЗП-ГКХ-ПВ | Зонд пробоотборный (по отд. Заказу) с насосом/ Без насоса |  |
|  | НП-3М | Насос-пробоотборник ручной для прокачивания любого объема ГС кратного 50 см3 |  |
|  | ИО-2 | Измеритель объема для поверки аспираторов типа НП-3М и АМ-5 |  |
| Влагомеры нефти |
|  | УДВН-1пм | Влагомер нефти поточный, диапазон измерения – об. Доля воды0,01- 2,0%, давление в трубопроводе 6,4 МПа, масса 20кг |  |
|  | УДВН-1пм1 | Влагомер нефти поточный, диапазон измерения – об. Доля воды 0,01- 6,0%, давление в трубопроводе 6,4 МПа, масса 20кг |  |
|  | УДВН-1пм2 | Влагомер нефти поточный, диапазон измерения – об. Доля воды 0,01-10,0%, давление в трубопроводе 6,4 МПа, масса 20кг |  |
|  | УДВН-1пм3 | Влагомер нефти поточный, диапазон измерения – об. Доля воды 0,1-20,0%, давление в трубопроводе 6,4 МПа, масса 20кг |  |
|  | УДВН-1пм4 | Влагомер нефти поточный, диапазон измерения – об. Доля воды 0,01-30%, давление в трубопроводе 6,4 МПа, масса 20кг |  |
|  | УДВН-1л | Влагомер нефти лабораторный, диапазон измерения – об. Доля воды 0,01-2,%, 2кг |  |
|  | УДВН-1лм | Влагомер нефти мобильный, диапазон измерения – об. Доля воды 0,01-2,%, 2кг |  |
|  | УДВН-1лм1 | Влагомер нефти мобильный, диапазон измерения – об. Доля воды 0,01-6,%, 2кг |  |
|  | УДВН-1лм2 | Влагомер нефти мобильный, диапазон измерения – об. Доля воды 0,01-10,%, 2кг |  |
|  | УДВН-1пм | Влагомер нефти поточный, диапазон измерения – об. Доля воды0,01- 2,0%, давление в трубопроводе 6,4 МПа, масса 20кг |  |
| Аналитическое оборудование |
|  | НЕВОД 17946-98 | Анализатор нефтепродуктов в воде и почве | В воде 0,04-1000мг/дм3 В почве 20-10000 мг/кг | запрос |
|  | ПВФ | ПВФ для баканализа на 1(2),(3)секции с насосом 35(47)мм | От 20000 руб. |
| Пылемеры |
| АТМАС | Анализатор пыли Атмас предназначен для измерения, непрерывного мониторинга массовой концентрации пыли при контроле предельно-допустимых концентраций в атмосферном воздухе и в воздухе рабочей зоны, а также при технологическом контроле чистоты воздуха объектов различного назначения. | Диапазон измерений массовой концентрации пыли 0,1 - 150 мг/м3 | 172500 |
| Изотермическая (термо)сумка | Для анализатора пыли Атмас, позволяет проводить кратковременный отбор и измерения проб воздуха с взвешенными частицами аэрозолей при температуре внешнего воздуха до минус 15 градусов С | 2950 |
|  | ИКВЧ (с) 19095-99 | Стационарный оптический измеритель концентрации взвешенных частиц | 0-300 мг/м3 0…300 0С ,20 м/с |
|  | ИКВЧ (п) 19095-99 | Переносной оптический измеритель концентрации взвешенных частиц | 0-300 мг/м3 0…300 0С, 20 м/с |
|  | ДАСТ-1 27366-04 | Измеритель массовой концентрации пыли. Радиоизотопный, основан на измерении бета-излучения, прошедшего через аналитический фильтр с пылевым осадком. переносной | 0,01-100 мг/м3 |
|  | Аэрокон-П 21792-01 | Переносной Измеритель массовой концентрации аэрозольных частиц с интерфейсом RS 232, без взрывозащиты | 0-100 мг/м3 |
|  | К Аэрокону | Память на 6 часов непрерывной работы |
|  | ИДИП-01ПМ 9077-82 | Для оперативного контроля содержания пыли в отходящих газах технологических процессов. Концентрация пыли от 0,5 до 7 г/м3 |  |
|  | А3-10-0.3 | Счетчик частиц 0.3, 0.4, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 мкм | 100…500000 част/л |  |
|  | А3-10-0.4 | Счетчик частиц 0.4, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0 мкм | 100…500000 част/л |  |
|  | TM-data | переносной измеритель массовой конц. Тонкодисперсной пыли в помещениях, шахтах и рудниках; взрывозащит. исполнение.(прибор, б/п, установка нуля, чехол) 0,01…50 мг/м3 |  |
|  | ТМ-М | переносной измеритель массовой конц. Тонкодисперсной пыли в атмосфере и помещениях без взрывозащиты.(прибор, б/п, установка нуля, кабель) 0…1 мг/м3, 0…10 мг/м3 |  |
|  | TM-F | Стационарный измеритель массовой концентрациитонкосисперсной пыли в атмосфере и помещениях, шахтах и рудниках Стоимость зависит от комплектации, 2…2 мг/м3, 0…20 мг/м3 |  |
|  | SmokeSens | Сигнализатор табачного дыма или различных солей и аэрозолей при лечении астматических заболеваний. 0,5 мг/м3 |  |
|  | KANOMAX 3521 | Пьезобалансный измеритель массовой концентрации респирабельной пыли | 0,02…10 мг/м3 |  |
|  | KANOMAX 3887 | Счетчик частиц | 1…70000 част/л |  |
|  | KANOMAX 3886 | Счетчик частиц с возможностью подключения дополнительных зондов скорости и температуры/влажности | 1…70000 част/л |  |
|  |  | Принадлежности для приборов KANOMAX и зонды для модели 3886 | По запросу |
| Промышленные цифровые стационарные измерители пыли фирмы Sintrol Oy Соответствует европейским стандартам EN 61010-1:2001 , LVD; EN 61326-1 A1(1998) |
|  | SNIFTER | Сигнализатор исправности рукавного фильтра, 2 уровня сигнализации (финл) | 0,1…3000 мг/м3 |  |
|  | S301 S301-Ех | Сигнализатор, 2 уровня сигнализации Калибровка по месту установки, гос. Поверка не требуется | 0,1…3000мг/м3 Другие диапазоны по заказу |  |
|  | S303 S303-П S303-Ех | Прибор контроля измерения концентрации, то же, что и S301, + токовый выход 4-20 мА Калибровка по месту установки, гос.поверка не требуется | 0,1…3000мг/м3 Другие диапазоны по заказу |  |
|  | S304 S304-П S304-Ех | Прибор контроля концентрации выбросов, то же, что и S303, + калибруется в единицах весовой концентрации – мг/м3, + связь с ПК через RS 422, + шкала в % от диапазона и в мг/м3 | 0,1…500мг/м3 Другие диапазоны по заказу |  |
|  | S305 S305-П S305-Ех | Прибор контроля концентрации выбросов промышленных источников, то же, что и S304, + автоматическая установка нуля, + защита настроек PIN-кодом, + сертификаты | 0,1…500мг/м3 Другие диапазоны по заказу |  |
|  |  | Регистратор с входом 4-20 мА и выходом RS 232/USB для связи с ПК |  |  |
| ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ШУМА И ВИБРАЦИИ |
|  | АССИСТЕНТ S | Шумомер, анализатор спектра 1-го класса точности АССИСТЕНТ S предназначен для измерения уровней звука и частотного анализа шума в звуковом диапазоне. |  |
|  | АССИСТЕНТ S –(AUTO) | В шумомере введён специальный режим проведения измерений в соответствии с ГОСТ Р 52231-2004 «Внешний шум автомобилей в эксплуатации» |  |
|  | АССИСТЕНТ SI | Шумомер, анализатор спектра 1-го класса точности АССИСТЕНТ SI предназначен для измерения уровней звука, звукового давления и частотного анализа в диапазонах звука и инфразвука. Обеспечивает измерение всех параметров шума и инфразвука в жилых, производственных, административных зданиях и на территории |  |
|  | АССИСТЕНТ SIU 30 | Шумомер, анализатор спектра 1-го класса точности АССИСТЕНТ SIU 30 предназначен для измерения уровней звука, звукового давления и частотного анализа в диапазонах звука, инфразвука и ультразвука. От30 до 150 дБА Оптимален для измерения всех параметров шума и инфразвука и воздушного ультразвука на производстве |  |
|  | АССИСТЕНТ SIU | Шумомер, анализатор спектра 1-го класса точности предназначен для измерения уровней звука, звукового давления и частотного анализа в диапазонах звука, инфразвука и ультразвука. От 20 до 150 дБА Обеспечивает измерение всех параметров шума и инфразвука и воздушного ультразвука в жилых, производственных, административных зданиях и на территории |  |
|  | АССИСТЕНТ S-Light | Шумомер, анализатор спектра в звуковом диапазоне, без средств работы с ПК (можно приобрести дополнительно) |  |
|  | АССИСТЕНТ АРМ | Комплект поставки: -АССИСТЕНТ TOTAL+ с беспроводным (Bluetooth) подключением к ноутбуку; -ноутбук с предустановленным комплектом программ Assistent Tools. Варианты ноутбука: ТOSHIBA Satellite R830-13D, ЖК 13?3", вес 1,48 кг (полевой вариант) или SONY VAIO VPC-EB4S1R, ЖК 15,5", вес 2,7 кг (лабораторный вариант) с предустановленным комплектом программ Assistant Tools. |  |
|  | АССИСТЕНТ TOTAL+ (КОМБИ-02А) | В алюминиевом кейсе. Все опции (Шумомер, анализатор спектра в диапазоне: звук, инфразвук, ультразвук, виброметр трехкоординатный (одновременно) + аксессуары (калибратор акустический «Защита-К», набор адаптеров, веторзащита, магнитный прижим, телескопический штатив) |  |
|  | АССИСТЕНТ TOTAL (SIU V3RT) | Все опции( Шумомер, анализатор спектра в диапазоне: звук, инфразвук, виброметр трехкоординатный одновременно) От 20 до 150 дБА |  |
|  | АССИСТЕНТ SIU V3 | Шумомер, анализатор спектра в диапазоне: инфразвук, звук, ультразвук, виброметр трехкоординатный (с переключением каналов) |  |
|  | АССИСТЕНТ SIU 30 V3RT | Все опции (Шумомер, анализатор спектра звук, инфразвук, ультразвук для пр-ва (от 30 до 150 дБА) виброметр трехкоординатный одновременно по трем осям |  |
|  | АССИСТЕНТ SI V3RT | Шумомер, анализатор спектра в диапазоне: звук, инфразвук, виброметр трехкоординатный (одновременно по трем осям)) |  |
|  | АССИСТЕНТ SIU V1 | Шумомер, анализатор спектра в диапазоне: инфразвук, звук, ультразвук, виброметр однокоординатный |  |
|  | АССИСТЕНТ SI V3 | Шумомер, анализатор спектра в диапазоне: инфразвук, звук, виброметр 3-координатный с переключением каналов |  |
|  | АССИСТЕНТ SI V1 | Шумомер, анализатор спектра в диапазоне: звук, инфразвук, виброметр однокоординатный |  |
| S – звук, I – инфразвук, U – ультразвук, V – вибрация, V3 3-координатная вибрация с переключением, V3RT – трехкоординатная вибрация одновременно |
| Вспомогательные приборы и принадлежности |
|  | Акустический Калибратор «ЗАЩИТА-К» | Для калибровки и тестовой проверки работы шумомера | 51500 |
|  | Акустический калибратор CAL 200 | КЛ. точности 1 с поверкой №39217-08 | запрос |
|  | Акустический калибратор Тип 4231 | КЛ. точности 1 с поверкой №15388-96 | запрос |
| NEW | Виброкалибратор 394С06 | КЛ. точности 1 с поверкой №51912-12 | запрос |
|  | Виброкалибратор АТ-01m | Для калибровки и тестовой проверки виброметра класс точн. 1(с поверкой) в реестре №30981-12 |  |
| NEW | Адаптер для калибровки 3-х координатных вибродатчиков | Позволяет устанавливать вибропреобразователь на калибратор так, чтобы направить воздействие калибратора по осям Х и У. крепится к столу виброкалибратора резбовой шпилькой |  |
| КОМПЛЕКТЫ ПРИБОРОВ для аттестации рабочих мест |
|  | КОМБИ-01 КОМБИ-01М* | В комплекте: ВЕ-мет 002р, СТ-01, МАС-01 ВЕ-метр АТ003, СТ-01, МАС-01 | запрос |
|  | КОМБИ-02М* | В комплекте: «Ассистент-Total», Метеоскоп-М, ТКА-09 | запрос |
|  | КОМБИ-02А (Ассистент Total+ | В комплекте: «Ассистент-Total»,акуст. Калибр «Защита-К», набор для измерения вибрации | запрос |
|  | КОМБИ-03М | В комплекте: МТМ-01, ВЕ-50, П3-33М | запрос |
|  | КОМБИ-04* | В комплекте: Метеоскоп-М,зонд ТНС, ТКА-09, ТКА-12, ЛД-7, ИК-метр | запрос |
|  | * КОМБИ-АРМ | «Ассистент-Total», Метеоскоп-М с ТНС зондом, ВЕ-метр АТ003, ТКА-09 | запрос |
| ЭКОФИЗИКА-110А (Исполнение»HF»), Шумомеры, виброметры, анализаторы спектра на платформе 4-канального измерительного блока |
| ЭКОФИЗИКА-110А (Исполнение «HF-Белая») | Белый Инженер -HF(без датчика) | Прецизионный 4-канальный анализатор спектра в комплекте: - 4-канальный измерительно-индикаторный блок Белая ЭКОФИЗИКА-110А-HF c четырьмя входами BNC (ICP/IEPE),высокочастотным микрофонным входом (до 500кГц) и тахометрическим входом; -сумка, два комплекта аккумуляторов с ЗУ, -руководство по эксплуатации, паспорт, св-во о поверке, -набор измерительно-программных модулей: »Санитарная виброакустика ЭФБ-HF» |  |
|  | Экосистема - HF | 4-канальный измерительно-индикаторный блок Белая ЭКОФИЗИКА-110А-HF c четырьмя входами BNC (ICP/IEPE),высокочастотным микрофонным входом (до 500кГц) и тахометрическим входом, набор программ «Система», сумка, два комплекта аккумуляторов с ЗУ, руководство по эксплуатации прибора ЭКОФИЗИКА-110А, исполнение HF(Белая) |  |
|  | Экофизика-Виброкомфорт | Измеряемые параметры: вибрация(3 компоненты), спектры Прецизионный шумомер-виброметр, анлизатор спектра в комплекте: -4-канальный измерительно-индикаторный блок Белая ЭКОФИЗИКА-110А-HF , -3-компонентный датчик АР2082М-100,1-компонентный датчик АР2099-100 -сумка, два комплекта аккумуляторов с ЗУ, -руководство по эксплуатации, паспорт, св-во о поверке, -набор измерительно-программных модулей: »Санитарная виброакустика ЭФБ-HF» |  |
|  | Белая Виброакустика АВ-4 | Измеряемые параметры: шум, инфразвук, ультразвук 40Гц, вибрация (3 компоненты), шум+вибрация (3-хкомп.)одновременно, спектры. Прецизионный шумомер-виброметр, анализатор спектра в комплекте: - 4-канальный измерительно-индикаторный блок Белая ЭКОФИЗИКА-110А-HF - микрофон с предусилителем, 3-компонентный датчик, АР2038Р-10, -сумка, два комплекта аккумуляторов с ЗУ, -руководство по эксплуатации, паспорт, св-во о поверке, -набор измерительно-программных модулей «Санитарная виброакустика ЭФБ-HF», |  |
|  | Белый Компакт | Измеряемые параметры: шум, инфразвук, ультразвук , вибрация (3 компоненты), шум+вибрация (3-хкомп.)одновременно, спектры. Прецизионный шумомер-виброметр, анализатор спектра в комплекте: - 4-канальный измерительно-индикаторный блок Белая ЭКОФИЗИКА-110А-HF с четырьмя входами BNC (ICP/IEPE),высокочастотным микрофонным входом (до 500кГц) и тахометрическим входом; - микрофон с предусилителем, 3-компонентный датчик, 2 комплекта аккумуляторов -сумка, два комплекта аккумуляторов с ЗУ, -руководство по эксплуатации, паспорт, св-во о поверке, -набор измерительно-программных модулей «Инженерная виброакустика ЭФБ-HF», -набор измерительно-программных модулей «Санитарная виброакустика ЭФБ-HF», -набор измерительно-программных модулей «Цифровые измерители DIN» |  |
|  | Экофизика-4М |  |  |
| ЭКОФИЗИКА-110А Исполнение «110-А-БЕЛАЯ», Шумомеры, виброметры, анализаторы спектра на платформе 1-канального измерительного блока с акустическим конусом |
| ЭКОФИЗИКА-110А Исполнение «110-А-Белая», | Белый Инженер-110А (без датчика) | Прецизионный анализатор спектра в комплекте: - одноканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А(БЕЛАЯ) - сумка, два комплекта аккумуляторов с ЗУ, -руководство по эксплуатации, паспорт, св-во о поверке, -набор измерительно-программных модулей: «Инженерная виброакустика ЭФБ-110А» или «Санитарная виброакустика ЭФБ-110А (по желанию заказчика) ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется в качестве замены индикаторных блоков приборов ОКТАВА-101А, ОКТАВА-101АМ, ОКТАВА-110А с возможностью использования микрофонов и предусилителей старых комплектов |  |
|  | Белый Базовый-110А | Измеряемые параметры: шум, инфразвук, ультразвук , спектры. Прецизионный шумомер, анализатор спектра в комплекте: - одноканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А (Белая), - микрофон , предусилитель, -сумка, два комплекта аккумуляторов с ЗУ, -руководство по эксплуатации, паспорт, св-во о поверке, -набор измерительно-программных модулей: »Санитарная акустика ЭФБ-110А» |  |
|  | Белая ЭкоАкустика-110А (с микрофоном) | Измеряемые параметры: шум, инфразвук, ультразвук , спектры. Прецизионный шумомер, анализатор спектра в комплекте: - одноканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А (Белая), - микрофон , предусилитель, -сумка, два комплекта аккумуляторов с ЗУ, -руководство по эксплуатации, паспорт, св-во о поверке, -набор измерительно-программных модулей: «Инженерная акустика ЭФБ-110А» -набор измерительно-программных модулей: «Санитарная акустика ЭФБ-110А» -набор измерительно-программных модулей: «Цифровые измерители DIN» |  |
|  | Белый Базовый-110АВ1 | Измеряемые параметры: шум, инфразвук, ультразвук , вибрация (одна компонента, )спектры. в комплекте: - одноканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А (Белая), - микрофон , предусилитель, 1-компонентный вибродатчик с адаптером 110А-IEPE,сумка, два комплекта аккумуляторов с ЗУ, -руководство по эксплуатации, паспорт, св-во о поверке, -набор измерительно-программных модулей: «Санитарная акустика ЭФБ-110А» |  |
|  | Тишина-Лайт | Измеряемые параметры: шум, вибрация в слышимомдиапазоне частот и диапазоне вибробезопасности,)спектры. Прецизионный шумомер-виброметр, анализатор спектра в комплекте: - одноканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А (Белая), - микрофон 50 мВ/Па , предусилитель, сумка, два комплекта аккумуляторов с ЗУ, 1-компонентный датчик АР2037, -руководство по эксплуатации, паспорт, св-во о поверке, -набор измерительно-программных модулей: «Санитарная акустика ЭФБ-110А» -удлинительный микрофонный кабель ЕХС005R, |  |
|  | Тишина | Измеряемые параметры: шум, вибрация в слышимомдиапазоне частот и диапазоне вибробезопасности,)спектры. Прецизионный шумомер-виброметр, анализатор спектра в комплекте: - одноканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А (Белая), - микрофон 50 мВ/Па , предусилитель, сумка, два комплекта аккумуляторов с ЗУ, 1-компонентный датчик АР2037, -руководство по эксплуатации, паспорт, св-во о поверке, -набор измерительно-программных модулей: «Санитарная акустика ЭФБ-110А» -набор измерительно-программных модулей: «Инженерная акустика ЭФБ-110А» -удлинительный микрофонный кабель ЕХС005R, -малошумящий усилитель РЗ01, -адаптер прямого входа ОСТ110-DIR |  |
|  | Виброакустика-110А | Измеряемые параметры: шум, инфразвук, ультразвук , вибрация (одна компонента, )спектры.. Прецизионный шумомер-виброметр,, анализатор спектра в комплекте: - одноканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А (Белая), - микрофон , предусилитель, 1-компонентный вибродатчик с адаптером 110А-IEPE, -сумка, два комплекта аккумуляторов с ЗУ, -руководство по эксплуатации, паспорт, св-во о поверке, -набор измерительно-программных модулей: «Инженерная акустика ЭФБ-110А» -набор измерительно-программных модулей: «Санитарная акустика ЭФБ-110А» -набор измерительно-программных модулей: «Цифровые измерители DIN» |  |
|  | Акустика-1-ВУ |  |  |
| ОКТАВА 111 Шумомеры анализаторы спектра усреднено-интегрирующие |
| ОКТАВА 111 | Классика |  |  |
|  | 111-ГТО |  |  |
|  | Контролер-23 |  |  |
| ОКТАВА-121, Шумомеры интегрирующие |
| ОКТАВА-121 | СТАРТ | Портативный интегрирующий шумомер 1класса точности для экспресс-контроля уровня шума продукции машиностроения. В комплекте: - шумомер с микрофоном и ветрозащитой, -руководство по эксплуатации, паспорт, св-во о поверке, -комплект элементов питания, коробка |  |
|  | ОПТИМА | Портативный интегрирующий шумомер 1класса точности для экспресс-контроля уровня шума продукции машиностроения, внешнего и внутреннего шума автомобилей и иных транспортных средств, гигиенической оценки производственных шумов. В комплекте: - шумомер с микрофоном и ветрозащитой, -режимы измерения «Звук», «Звук-Шумомер», режимы оперативной постобработки «Статистика», «Шумофор» -руководство по эксплуатации, паспорт, св-во о поверке, -два комплекта аккумуляторов с ЗУ, сумка |  |
| ЭКОФИЗИКА-111В (Белая), Виброметры, анализаторы спектра |
| Белый Инженер-111В (без датчиков) | Прецизионный трѐхканальный анализатор спектра в комплекте: - трѐхканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110В (Белая) с тремя входами BNC (ICP/IEPE), - сумка, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством, - руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство о поверке, - набор измерительно-программных модулей "Инженерная виброметрия ЭФБ-110В" или "Санитарная виброметрия-ЭФБ-110В" (в зависимости от потребностей заказчика) ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется в качестве замены индикаторных блоков приборов ОКТАВА-101В, ОКТАВА-101ВМ, ЭКОФИЗИКА-110В с возможностью использования вибропреобразователей старых комплектов |  |
| Виброэксперт-111В | Измеряемые параметры: вибрация (3 компоненты), спектры Прецизионный трѐхканальный виброметр-анализатор спектра в комплекте: - трѐхканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-111В с тремя входами BNC (ICP/IEPE), - 3-компонентный вибродатчик (АР2038Р-10), сумка, два комлекта аккумуляторов с зарядным устройством, - набор измерительно-программных модулей "Инженерная виброметрия ЭФБ-110В",- набор измерительно-программных модулей "Санитарная виброметрия ЭФБ-110В", |  |
| ВСЕ_РЕЖИМЫ-111В | Измеряемые параметры: вибрация (3 компоненты), спектры Прецизионный трѐхканальный виброметр-анализатор спектра в комплекте: - трѐхканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-111В (Белая) с тремя входами BNC (ICP/IEPE), - 3-компонентный вибродатчик (АР2038Р-10), сумка, два комлекта аккумуляторов с зарядным устройством, - набор измерительно-программных модулей "Инженерная виброметрия-ЭФБ-110В", - набор измерительно-программных модулей "Санитарная виброметрия-ЭФБ-110В", - набор измерительно-программных модулей "Цифровые измерители DIN" |  |
| СТРОИТЕЛЬ-111В | Измеряемые параметры: вибрация зданий и сооружений (3 канала), спектры Прецизионный виброметр, анализатор спектра в комплекте: - трѐхканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-111В, - датчик вибрации 1-компонентный AP2099-100 с повышенным разрешением - 3 штуки, - сумка, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством, - руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство о поверке, - набор измерительно-программных модулей "Санитарная виброметрия ЭФБ-110В", - набор измерительно-программных модулей "Инженерная виброметрия ЭФБ-110В",- установочная напольная платформа 004ОП, адаптер для установки на грунт 005ГР, установочный магнит АМ-01-ОКТ - 3 шт, - комплект посадочных мест (5 шт.), комплект шпилек ШМ5Д8, мастика AW-01-1, - пакет программ Signal+RTA |  |
| ВиброАкустика-111В | Измеряемые параметры: вибрация (3 компоненты), шум, спектры Состав комплекта: - трѐхканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-111В (Белая) с тремя входами BNC (ICP/IEPE), - 3-компонентный вибродатчи (АР2038Р-10), сумка, два комлекта аккумуляторов с зарядным устройством, - руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство о поверке,- цифровой преобразователь ОКТАФОН-110А-DIN с микрофоном, - набор измерительно-программных модулей "Инженерная виброметрия-ЭФБ-110В",- набор измерительно-программных модулей "Санитарная виброметрия-ЭФБ-110В",- набор измерительно-программных модулей "Цифровые измерители DIN" |  |
| Многофункциональные комплекты на платформе ЭКОФИЗИКА |
| Многофункциональные комплекты на платформе ЭКОФИЗИКА | ЭкоМаксима | Измеряемые параметры: шум, инфразвук, ультразвук, вибрация (3 компоненты), ЭМП на частотах до 400 кГц, микроклимат, световая среда, спектры Состав комплекта: -4хканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А-HF с четырьмя входами BNC(ICP/IEPE),высокочастотным микрофонным входом (до 500 кГц) и тахометрическим входом с предусилителем, -микрофон, 3-компонентый вибродатчик, антенны измерительные магнитные и электрические П6-70,П6-71, преобразователь освещенности и яркости Эколайт-01 DINпреобразоатели микроклимата Экотерма-1-DIN и ТТМ-2-DIN, - сумка, два комплекта аккумуляторов с ЗУ, -руководство по эксплуатации, паспорт, св-во о поверке, - набор измерительно-программных модулей «Инженерная виброакустика ЭФБ-HF» -набор измерительно-программных модулей «Санитарная виброакустика ЭФБ-HF» - набор измерительно-программных модулей: «Цифровые измерители DIN» |  |
|  | ЭкоДом | Измеряемые параметры: шум, вибрация (1 компонента), спектры Состав комплекта: - измерительно-индикаторный блок Октава-111 с микрофоном 50мВ/Па и предусилителем , -микрофонный кабель EXC005R, ветрозащита W2 -3хканальный измерительно-индикаторный блокЭКОФИЗИКА-111В с тремя входами BNC (ICP/IEPE) -набор измерительно-программных модулей «Санитарная виброакустика ЭФБ-110B» -1-компонентый вибродатчик AP2099P-100, платформа 004ОП - сумка-кофр Октава М , три комплекта аккумуляторов с ЗУ, -руководство по эксплуатации, паспорт, св-во о поверке, |  |
|  | Изыскатель-110А | Измеряемые параметры: шум, инфразвук, ультразвук, спектры Прецизионный шумомер, анализатор спектра в комплекте: -одноканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А (Белая) -микрофон, предусилитель, сумка, два комплекта аккумуляторов с ЗУ, -руководство по эксплуатации, паспорт, св-во о поверке, -набор измерительно-программных модулей «Санитарная акустика-ЭФБ-110А» -антенны измерительные П6-70, П6-71, -удлинительный микрофонный кабель, тренога с держателем микрофона (ЕХС005R, TRP001R -ветрозащита, измерительная сумка, портативный внешний аккумулятор с солнечной батареей) |  |
|  | Изыскатель-110АВ-1 | Измеряемые параметры: шум, инфразвук, ультразвук, спектры, вибрация 1компонента Прецизионный шумомер, анализатор спектра в комплекте: -одноканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А (Белая) -микрофон 50мВ/Па, 1-20000 Гц,, предусилитель, сумка, два комплекта аккумуляторов с ЗУ,адаптер 110А IEP,1-компонентный вибродатчик, платформа напольная 003ОП -руководство по эксплуатации, паспорт, св-во о поверке, -набор измерительно-программных модулей «Санитарная акустика-ЭФБ-110А» -антенны измерительные П6-70, П6-71, -удлинительный микрофонный кабель, тренога с держателем микрофона (ЕХС005R, TRP001R -ветрозащита, измерительная сумка, портативный внешний аккумулятор с солнечной батареей) |  |
|  | П3-81-ЭКО | Измеряемые параметры: напряженность ЭП 50Гц до 100 кВ/м, магнитная индукция и напряженность постоянных МП до 50 мТл, МП 50 Гц до35 мТл, ЭМП 10-30 кГц Состав комплекта: --одноканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А (Белая) -антенны измерительные магнитные и электрические П6-70, П6-71 -цифровой измеритель постоянных магнитныхполей и магнитных полей 50Гц П3-81-02, -сумка, два комплекта аккумуляторов с ЗУ -руководство по эксплуатации, паспорт, св-во о поверке, -сборник методик измеренийнапряженности ЭМП Выпуск №3 -методики измеренийнапряженностиЭМП МИ ПКФ-16-038, МИ ПКФ-16-039 -набор измерительно-программных модулей «Санитарная виброакустика» - набор измерительно-программных модулей «Цифровые измерения DIN» |  |
|  | СанНадзор |  |  |
| ИЗМЕРИТЕЛИ НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ |
| П3-80 | Комплект 1 | Комплект П3-80-1 в составе: -индикаторный блок ЭКОТЕРМИНАЛ (Экофизика-D), -цифровой антенный преобразователь П3-80-ЕН500 (выдает цифровые значения напряженности электрического и магнитного полей для промышленной частоты 50Гц, её гармоник и субгармоник в полосах 5-2000 Гц, 2-400 кГц, 10-30 кГц, а также 5-2000 Гц с резекцией полосы 45-55Гц и др.) -Зарядное Устройство с двумя комплектами аккумуляторов, сумка, руководства по эксплуатации, паспорт, св-во о поверке |  |
|  | Комплект 2 | Комплект П3-80-2 в составе: -индикаторный блок ЭКОТЕРМИНАЛ (Экофизика-D), -цифровой антенный преобразователь П3-80-ЕН500 (выдает цифровые значения напряженности электрического и магнитного полей для промышленной частоты 50Гц, её гармоник и субгармоник в полосах 5-2000 Гц, 2-400 кГц, 10-30 кГц, а также 5-2000 Гц с режекцией полосы 45-55Гц и др.) - цифровой измерительный преобразователь электростатического поля П3-80-Е -ЗУ с двумя комплектами аккумуляторов, сумка, руководства по эксплуатации, паспорт, св-во о поверке |  |
|  | Комплект П3-80 ПАБЛИК | Комплект П3-80 ПАБЛИК в составе: -цифровой антенный преобразователь П3-80-ЕН500 (выдает цифровые значения напряженности электрического и магнитного полей для промышленной частоты 50Гц, её гармоник и субгармоник в полосах 5-2000 Гц, 2-400 кГц, 10-30 кГц, а также 5-2000 Гц с режекцией полосы 45-55Гц и др.) - цифровой измерительный преобразователь электростатического поля П3-80-Е - руководства по эксплуатации, паспорт, св-во о поверке |  |
| П3-80, П3-81-02 | ВЕКО | Комплект ВЕКО в составе: -индикаторный блок ЭКОТЕРМИНАЛ (Экофизика-D), -цифровой антенный преобразователь П3-80-ЕН500 (выдает цифровые значения напряженности электрического и магнитного полей для промышленной частоты 50Гц, её гармоник и субгармоник в полосах 5-2000 Гц, 2-400 кГц, 10-30 кГц, а также 5-2000 Гц с режекцией полосы 45-55Гц и др.) - цифровой антенный преобразователь П3-81-02 выдает цифровые значения напряженности магнитного поля в трех направлениях, модуль вектора напряженности, значение напряженности МП на частоте 50Гц -руководства по эксплуатации, паспорт, св-во о поверке |  |
| П3-81 | Комплект П3-81 УНИВЕРСАЛ | Измеритель слабого постоянного магнитного (геомагнитного) поля. Комплект П3-81-УНИВЕРСАЛ в составе: -индикаторный блок ЭКОТЕРМИНАЛ (Экофизика-D), - цифровой антенный преобразователь П3-81-01 (выдает цифровые значения напряженности магнитного поля (геомагнитного) в трех направлениях, модуль вектора напряженности, значение напряженности МП на частоте 50Гц, - цифровой антенный преобразователь П3-81-02 (выдает цифровые значения напряженности постоянного магнитного поля (до 50 мТл)в трёх направлениях, модуль вектора напряженности, значение напряженности МП на частоте 50Гц |  |
| П6-70 |  | Антенна магнитная измерительная (прямое подключение к индикаторным блокам ОКТАВА-110А, 101АМ, ЭКОФИЗИКА) -Паспорт, рук-во по эксплуатации, св-во о поверке |  |
| П6-71 |  | Антенна электрическая измерительная (прямое подключение к индикаторным блокам ОКТАВА-110А, 101АМ, ЭКОФИЗИКА) -Паспорт, рук-во по эксплуатации, св-во о поверке |  |
| П6-70 П6-71 П3-81-02 | Поле 30 | Комплект измерительных антенн Поле 30 в составе: -антенны измерительные магнитные и электрические П6-70, П6-71 -цифровой измеритель постоянных магнитных полей и магн. Полей промчастоты П3-81-02, -сумка, два комплекта аккумуляторов с ЗУ, -рук-во по эксплуатации, паспорта, св-ва о поверке |  |
| ЭСПИ-301 |  | Измеритель электорстатического поля в пространстве |  |
| ЭкоТерма-1-DIN |  | Цифровой преобразователь-измеритель параметров микроклимата аспирационный (температура, влажность, индекс ТНС, температура в черном шаре, точка росы, давление и др.) -паспорт, руководство по эксплуатуции, паспорт, св-во о поверке |  |
| ТТМ-2-04-DIN |  | Измеритель скорости воздушного потока с цифровым выходом DIN -паспорт, руководство по эксплуатуции, паспорт, св-во о поверке |  |
| ЛТ-300 | ЛТ-300-ЧС | Комплект для измерений микроклиматм в жилых и ощественных помещениях. В комплекте: термометр лабораторный электронный ЛТ-300, св-во о поверке, рук-во по эксплуатации, пластиковый корпус, чёрная сфера |  |
| ЭКОТЕРМИНАЛ | Блок Экофизика-D в автономном исполнении в комплекте с сумкой, двумя комплектами аккумуляторов с ЗУ,-набором измерительно-программных модулей «Цифровые измерители DIN» |  |
| П3-80-ЕН500 | Комбинированный антенный преобразователь. Выдает цифровые значения напряженности электрического и магнитного полей для пром. частоты 50Гц, её гармоник и субгармоник в полосах 5-2000Гц, 2-400кГц, 10-30кГц, а также 5-200Гц с режекцией полосы 45-55Гц, - Паспорт, рук-во по эксплуатации, св-во о поверке |  |
| П3-80-Е | Цифровой антенный преобразователь электростатического поля., выдает цифровые значения напряженности электростатического поля -Паспорт, рук-во по эксплуатации, св-во о поверке |  |
| П3-81-01 | Цифровой антенный преобразователь слабого постоянного (геомагнитного) магнитного поля, выдает цифровые значения напряженности магнитного поля в трёх направлениях, модуль вектора напряженности. Диапазон 1-500 мкТл -Паспорт, рук-во по эксплуатации, св-во о поверке |  |
| П3-81-02 | Цифровой антенный преобразователь постоянного магнитного поля, выдает цифровые значения напряженности магнитного поля в трёх направлениях, модуль вектора напряженности. Значение напряженности МП на частоте 50Гц. . Диапазон 0,1-50 мТл -Паспорт, рук-во по эксплуатации, св-во о поверке |  |
| ЭкоТерма-1-DIN | Цифровойпреобразователь-измеритель параметровмикроклимата аспирационный (темперетура, влажность,индекс ТНС, темп. В черном шаре, точка росы, давление и пр.) -Паспорт, рук-во по эксплуатации, св-во о поверке |  |
| ТТМ-2-04-DIN | Измеритель скорости возд. Потока с цифровым выходом DIN. -Паспорт, рук-во по эксплуатации, св-во о поверке |  |
| еЛайт-DIN | Цифровой преобразователь (адаптированный для подключения к индикаторному блоку ЭКОФИЗИКА-D). Выдает на индикатор ЭКОФИЗИКА-D (не входит в комплект) показания освещенности, яркости, коэффициента пульсаций. -Паспорт, рук-во по эксплуатации, св-во о поверке |  |
| ОКТАФОН-110А-DIN | Цифровой акустический преобразователь, выдающий уровни звука и звукового давления (октавные и третьоктавные) в слышимом диапазоне частот. В комплекте с микрофоном (50 мВ/Па) --Паспорт, рук-во по эксплуатации, св-во о поверке |  |
| ОКТАФОН-110В-DIN | Цифровой виброакустический преобразователь в комплекте с вибродатчиком АР37, выдающий уровни вибрации: корректированные, октавные и третьоктавные --Паспорт, рук-во по эксплуатации, св-во о поверке |  |
| 110IEPEDIN | Цифровой виброметрический трехканальный преобразователь общей и локальной вибрации. |  |
| ВМК-205, МК-265 | Микрофон свободного поля, 1/2", 50 мВ/Па, 2 Гц - 20000 Гц |  |
| МК-233, М-201 | Микрофон свободного поля, 1/2", 14 мВ/Па, 20 Гц - 40000 Гц |  |
| МР-201 | Микрофон свободного поля, 1/2", 50 мВ/Па, 2 Гц - 20000 Гц, поляризация 0 В |  |
| МК-301 | Микрофон, 1/4", с адаптером |  |
| АР2082М | Датчик вибрации 3-компонентный, 100 мВ/g, ICP/IEPE42000 |  |
| АР2006-500 | Датчик вибрации 1-компонентный высокочувствительный, 500 мВ/g, ICP/IEPE |  |
| АР2031 | Датчик вибрации 1-компонентный, 3 мВ/g, ICP/IEPE42000 |  |
| АР2038Р | Датчик вибрации 3-компонентный, 10 мВ/g, ICP/IEPE |  |
| АР2098-100 | Датчик вибрации 1-компонентный, 100 мВ/g, ICP/IEPE42000 |  |
| АР2099-100 | Датчик вибрации 1-компонентныйc повышенным разрешением , 100 мВ/g, ICP/IEPE42000 |  |
| AV-01 | Датчик скорости 1-компонентный 4,1 мВ(мм/с) ICP/IEPE |  |
| Дополнительные принадлежности для акустических измерений |
| АК-1000 | Калибратор акустический, 1 класса с поверкой |  |
| ЕХС005R | Кабель микрофонный удлинительный, 5 м |  |
| ЕХС010R | Кабель микрофонный удлинительный,105 м |  |
| ЕХС015R | Кабель микрофонный удлинительный, 15 м |  |
| OED-PA360 | Усилитель мощности |  |
| OED-SP360 | всенаправленный источник света |  |
| УМ-10 | Ударная машина |  |
| DIN-DIN-RF | Комплект из двух радиомодулей ЭКО-AIR для удаленного управления OED-PA360 и УМ-10 |  |
| W-2 | Ветрозащита для ½-дюймового микрофона |  |
| ОКТАФОН-М | Микрофонный блок питания |  |
| ЭКВ-110-3 | Эквивалент вибропреобразователя с ICP-питанием (3 входа BNC/3 выхода BNC) |  |
| Р200 | Предусилитель микрофонный, 5pin Switchcfaft, 200V pol. |  |
| Р110 | Предусилитель микрофонный, 5pin Switchcfaft, 0V pol |  |
| Р410 | Предусилитель микрофонный (ICP-питание, BNC, поляризация 0В) |  |
| Р302 | Малошумящий усилитель |  |
| ЭКМ-101 | Эквивалент микрофонный, 18 пф, 1/2" |  |
| ЭКМ-102 (ЭКМ-101-6) | Эквивалент микрофонный, 6 пф, 1/2" |  |
| ЭКМ-201 (ЭКМ-101-13) | Эквивалент микрофонный, 13 пф, 1/2" |  |
| ОСТ-110-DIR | Адаптер прямого входа кабельный |  |
| TRP001R | Тренога-штатив с микрофонным держателем |  |
| BATT | Портативный внешний аккумулятор с солнечной батареей |  |
| Дополнительные принадлежности для вибрационных измерений |
| 002КР | Адаптер кисти руки однопозиционный (для 3-компонентного датчика) |  |
| 001КР | Адаптер кисти руки однопозиционный (для 1-компонентного датчика) |  |
| 022КР | Адаптер рукоятки однопозиционный (для 3-компонентного датчика) |  |
| 022КБ | Кубический адаптер (для 3-компонентного датчика) |  |
| 001ОТ | Жесткий диск для измерений вибрации на сиденье (три положения установки) |  |
| 002ОТ | Жесткий диск для измерений вибрации на сиденье (одно положение установки) |  |
| 003РД | Гибкий диск (без датчика) для измерения общей вибрации |  |
| 003ОП/004ОП | Платформа напольная для измерений вибрации на полу |  |
| 005ГР | Адаптер для установки на грунт датчика вибрации |  |
| АМ-01-ОКТ | Магнит установочный для вибропреобразователя с резьбой М5 |  |
| ММ-01-ОКТ | Комплект посадочных мест (5 шт.) |  |
| KIT-MA1 | Комплект Адаптеров (001КР, 001ОТ, 003ОП, АМ-01ОКТ) |  |
| KIT-MA3 | Комплект Адаптеров (002КР, 022КБ,002ОТ, 003ОП, АМ-01ОКТ) |  |
| KIT-MA4 | Комплект адаптеров для установки 3-компонентных вибродатчиков: - 002КР – адаптер кисти руки- 022КБ – кубический адаптер- 003РД – резиновый диск для измерения общей вибрации на сиденье- AW-01-1 – восковая мастика- 003ОП – платформа напольная- АМ-01-ОКТ – магнит установочный |  |
| 110A-IEPE | Адаптер подключения вибродатчиков и иных ICPдатчиков к микрофонным входам приборов ОКТАВА-110А, ОКТАВА-110А-ЭКО, ЭКОФИЗИКА-110А,ОКТАФОН |  |
|  | *ВШВ 003М3 9327-90 | Измеритель шума и вибрации (Без приспособлений для измерения вибрации) | 22…140 дБА |
|  | Testo-815 17274-06 | Портативный шумомер 3 кл. точн. с калибровкой |
|  | Testo-816 17274-06 | Портативный шумомер 2 кл. точн. С поверкой |
|  | Кварцевый калибратор к Testo-815/816 |
|  | Блок питания |
| Приборы фирмы SVANTEK В стоимость не включена первичная поверка |
| ВИБРОМЕТРЫ |
|  | SV 100 | Трёхканальный виброметр, анализатор спектра. новейший, беспроводной, цифровой, трёхканальный виброметр (ГОСТ ИСО 8041-2006) для измерения вибрации на рабочих местах в соответствии со стандартом ГОСТ 31319-2006. Прибор применяется для измерения общей вибрации как в стационарных условиях, так и в транспортных средствах. |  |
|  | SV 101 | Трёхканальный виброметр, анализатор спектра. Предназначен для измерения вибрации на земле, фундаменте зданий, в транспортных средствах. |  |
|  | SV 103 | Трёхканальный виброметр, анализатор спектра первый в мире персональный виброметр (ГОСТ ИСО 8041-2006) в соответствии со стандартом ГОСТ 31192.1,2-2005 локальной вибрации, воздействующей на человека при работе с ручным инструментом. |  |
|  | SV 106 | Шестиканальный виброметр, анализатор спектра портативный, цифровой, шестиканальный прибор для измерения уровня вибрации: виброметр, отвечающий требованиям ГОСТ ИСО 8041-2006 (ISO 8041:2005), а также 1/1 и 1/3 октавный анализатор спектра в соответствии с ГОСТ 17168-82 и МЭК 61620:1995. Прибор предназначен для измерения вибрации с целью оценки её воздействия на организм человека, в соответствии со стандартами ГОСТ 31191.1,2,5-2004 (ISO 2631-1,2&5), ГОСТ 31192.1,2-2004 (ISO 5349-1:2001), а также для измерения вибрационных характеристик источников вибрации. |  |
|  | SVAN974 | профессиональный виброметр, анализатор спектра, предназначенный для общетехнических измерений вибрации и вибродиагностики оборудования. Прибор выполняет измерения вибрации машин в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО 10816-1-97 и ГОСТ ИСО 2954-97. |  |
|  | SVAN958 | Четырёхканальный виброметр, шумомер, анализатор спектра Прибор предназначен для многоканальных измерений в различных сферах деятельности человека. Каждый канал может быть настроен на измерение шума или вибрации, измерение в котором выполняется независимо от других каналов. |  |
| КАЛИБРАТОРЫ |
|  | SV 111 | Вибрационный калибратор предназначен для калибровки виброметров различных типов, в том числе и для виброметров, выполняющих измерение со встроенными корректирующими фильтрами HMV (Human Vibration) в соответствии с ИСО 8041:2005 и ГОСТ ИСО 8041–2006.. Четыре рабочие частоты — 15,92 Гц, 79,58 Гц, 159,2 Гц и 636,6 Гц, и возможность тестировать вибропреобразователи большой массы (до 1 кг) позволяют выполнять калибровку практически любого существующего на сегодняшний день датчика. |  |
|  | SV 30A | Акустический калибратор. выполняет автоматическую калибровку шумомеров с учётом влияния на них климатических параметров: температуры, давления и влажности в точке выполнения измерения шума. Он предназначен для точной калибровки ½’’ и ¼’’ микрофонов двумя эталонными уровнями сигнала: 94 дБ и 114 дБ. |  |
| ШУМОМЕРЫ |
|  | АЛГОРИТМ -111 | Шумомер, анализатор спектра |  |
|  | АЛГОРИТМ -05 | Шумомер, виброметр, анализатор спектра |  |
| N | SV 104 | Персональный шумомер. современный персональный шумомер-дозиметр, предназначенный для измерения воздействующего на человека шума на рабочем месте в соответствии с ГОСТ ИСО 9612-2013. |  |
|  | SV 102 | Двухканальный шумомер, дозиметр шума, анализатор спектра. Предназначен для измерения и оценки длительного воздействия шума на человека на рабочем месте, в том числе непосредственно на каждое ухо в отдельности. |  |
| N | SV 104IS | Искрозащищённый персональный шумомер |  |
|  | SVAN 979 | Шумомер, виброметр, анализатор спектра. цифровой прибор для измерения уровня шума и вибрации: шумомер 1 класса точности по ГОСТ 17187–2010 (IEC 61672:2002) и МЭК 61672:2002, виброметр по ГОСТ ИСО 8041–2006 (ISO 8041:2005), ГОСТ ИСО 10816-1-97, ГОСТ ИСО 2954–97, а также 1/1, 1/3, 1/6, 1/12 октавный анализатор спектра по ГОСТ 17168–82 и МЭК 61260:1995. Прибор предназначен для общих и санитарно-гигиеническихакустических и вибрационных измерений, мониторинга окружающей среды, охраны труда и техники безопасности. |  |
|  | SVAN 912М | Шумомер, виброметр, анализатор спектра. комбинированный прибор: шумомер, виброметр, анализатор спектра. Прибор имеет расширенный измерительный частотный диапазон и выполняет анализ сигналов с частотами до 90 000 Гц. Прибор предназначен для профессиональных измерений шума и вибрации при решении научно-технических задач, при экологическом мониторинге окружающей среды, при решении задач, связанных с охраной труда и защитой здоровья людей от вредного акустического и вибрационного воздействия на рабочих местах и в жилых помещениях. |  |
| N | SV 200 | Всепогодный шумомер, анализатор спектра шумомер для кратковременных и длительных измерений шума как в комнатных, так и в уличных условиях при любой сезонной погоде. |  |
|  |  | Приспособления для измерения вибрации |  |
|  | Адаптер-планка (АП) | Измерение локальной вибрации по ГОСТ 12.1.012-90 |  |
|  | Адаптер-рожок (АР) | Измерение локальной вибрации по ГОСТ 12.1.012-90 |  |
|  | Платформа | Измерение общей вибрации по ГОСТ 12.1.012-90 |  |
|  | Жесткий диск | Измерение общей вибрации по ГОСТ 12.1.012-90 |  |
|  |  | Стоимость всего комплекта приспособлений для измерения вибрации |  |
| Динамометры рабочие (для измерения статических растягивающих усилий) |
|  | ДПУ-0,01-2 | Пределы измерения, кН 0,005…0,1; кгс 0,5…10, 2 кл. точн., масса 1,4 кг |  |
|  | ДПУ-0,1-2 | Пределы измерения, кН 0,005…0,1; кгс 0,5…10, 2 кл. точн., масса 1,4 кг |  |
|  | ДПУ-0,2-2 | Пределы измерения, кН 0,001…0,2; кгс 1…20, 2 кл. точн. Масса 1,5 кг |  |
|  | ДПУ-0,5-2 | Пределы измерения, кН 0,001…0,5; кгс 1…20, 2 кл. точн. Масса 1,5 кг |  |
|  | ДПУ-1-2 | Пределы измерения, кН 0,05…1,0; кгс 5…100, 2 кл. точн. Масса 1,8 кг |  |
|  | ДПУ-2-2 | Пределы измерения, кН 0,1…2; кгс 10…200, 2 кл. точн. Масса 1,9 кг |  |
|  | ДПУ-5-2 | Пределы измерения, кН 0,25…5; кгс 25…500, 2 кл. точн. Масса 2,1 кг |  |
|  | ДПУ-10-2 | Пределы измерения, кН 1,0…10; кгс 100…1000, 2 кл. точн. Масса 4,5 кг |  |
|  | ДПУ-20-2 | Пределы измерения, кН 2,0…20; кгс 200…2000, 2 кл. точн. Масса 4,8 кг |  |
|  | ДПУ-50-2 | Пределы измерения, кН 5…50; кгс 500…5000, ½ Кл. точн. Масса 14,5 кг |  |
|  | ДПУ-100-1 | Пределы измерения, кН 10…100; кгс 1000…10000, ½ Кл. точн. Масса 15 кг |  |
|  | ДПУ-200-2 | Пределы измерения, кН 20…200; кгс 2000…20000, 2 кл. точн. Масса 21 кг |  |
|  | ДПУ-500-2 | Пределы измерения, кН 50…500; кгс 5000…50000, 2 кл. точн. Масса 42 кг |  |
|  | ДК-25 | Динамометр кистевой |  |
|  | ДК-50 | Динамометр кистевой |  |
|  | ДК-100 | Динамометр кистевой |  |
| Термометры контактные с несменными зондами |
|  | ТК-5.01 17192-05 | Контактный термометр с одним неразъемным погружаемым зондом, обладает высоким быстродействием |  |
|  | ТК-5.01П | С поверхностным зондом |  |
|  | ТК-5.01М | С медным датчиком |  |
|  |  | Термометры контактные без зондов |  |
|  | ТК-5.04 | Термометр контактный без зондов |  |
|  | ТК-5.06 | Термометр контактный без зондов |  |
|  | ТК-5.09 | Термометр контактный без зондов |  |
|  | ТК-5.11 | Термометр контактный без зондов (духканальный) |  |
| Зонды для термометров ТК-5.04, ТК-5.06, ТК-5.09, ТК-5.11 (погружаемые) |
|  | ЗПГ9-150 | Зонд погружаемый L= 150мм |  |
|  | ЗПГ9-300 | Зонд погружаемый L= 300мм |  |
|  | ЗПГ9-500 | Зонд погружаемый L= 500мм |  |
|  | ЗПГ9-2500 | Зонд погружаемый высокотемпературный (+600ºC…+1800ºC) L= 2500мм для подключения одноразовых внешних термопар0 только для ТК-5.09. ТК-5.11 |  |
| Зонды для термометров ТК-5.04, ТК-5.06, ТК-5.09, ТК-5.11 (погружаемые ус.) для изм. t асфальта, бетона, грунта |
|  | ЗПГУ9-150 | Зонд погружаемый усил. L= 150мм |  |
|  | ЗПГУ9-300 | Зонд погружаемый усил. L= 300мм |  |
|  | ЗПГУ9-500 | Зонд погружаемый усил. L= 500мм |  |
|  | ЗПГУ9-1000 | Зонд погружаемый усил. L= 1000мм |  |
| Зонды для термометров ТК-5.04, ТК-5.06, ТК-5.09, ТК-5.11 (поверхностные) |
|  | ЗПВ9-150 | Зонд поверхн. Прямой L= 150мм |  |
|  | ЗПВ9-300 | Зонд поверхн. Прямой L= 150мм |  |
|  | ЗПВ9-300 | Зонд поверхн. Прямой L= 150мм |  |
|  | ЗПВ9-1000 | Зонд поверхн. Прямой L= 150мм |  |
|  | ЗПИ9-300 | Зонд поверхн. изогнутый L= 150мм |  |
|  | ЗПИ9-500 | Зонд поверхн. изогнутый L= 150мм |  |
|  | ЗПИ9-1000 | Зонд поверхн. изогнутый L= 150мм |  |
|  | ЗПМ9 | Зонд поверхн. магнитный |  |
|  | ЗПДИ9-300 | Зонд поверхн. Изогнутый для движ. Поверхностей L= 300мм только для ТК-5.04 |  |
|  | ЗПДИ9-500 | Зонд поверхн. Изогнутый для движ. Поверхностей L= 500мм только для ТК-5.04 |  |
|  | ЗПДИ9-1000 | Зонд поверхн. Изогнутый для движ. Поверхностей L= 1000мм только для ТК-5.04 |  |
|  |  | Зонды для термометров ТК-5.04, ТК-5.06, ТК-5.09, ТК-5.11 (воздушные |  |
|  | ЗВ9-150 | Зонд воздушный L= 150мм |  |
|  | ЗВ9-500 | Зонд воздушный L= 500мм |  |
|  | ЗВ9-1000 | Зонд воздушный L= 1000мм |  |
| Термометры контактные в комплекте с зондами (справочно) |
|  | ТК-5.04 | Термометр контактный с комплектом из 3-х сменных зондов L=150мм |  |
|  | ТК-5.06 | Термометр контактный с комплектом из 3-х сменных зондов L=150мм |  |
|  | ТК-5.09 | Термометр контактный с комплектом из 3-х сменных зондов L=150мм |  |
|  | ТК-5.11 | Термометр контактный (двухканальный) с комплектом из 3-х сменных зондов L=150мм |  |
|  |  | Измеритель температуры |  |  |
|  | ФЕНИКС А3412 17466-98 | С датчиком для измерения температуры воздуха, поверхности, с проникающим датчиком и поверкой | -50 до +300°C |  |
|  |  | Пирометры |  |  |
|  | Кельвин ЛЦМ 24852-03 Кельвин ЛЦ | Широкоспектральные С лазерным целеуказателем. Температура -30…400°C, поле зрения 90:1 Температура -20…600°C, поле зрения 120:1 Температура -20…600°C, поле зрения 150:1 Температура -30…400°C, поле зрения 200:1 Температура -30…400°C, поле зрения 250:1 Температура -30…400°C, поле зрения 300:1 |  |
|  | Термикс-К ПЛЦМ | Узкоспектральная модель ( Плавка и термическая обработка металлов,стекломасса, измерение сквозь стекло) от 600 до 2300 ºC 1-диап. 2-х диап. |  |
|  | RAYMT4 | Пирометр (-18…+260ºC) |  |
|  |  | Пирометры низкотемпературные |  |
|  | Пирометр | С-20.1 (-18…+500°C), ЛЦУ, 1:8 |  |
|  | Пирометр | С-20.2 (-18…+1050°C), ЛЦУ, 1:12 |  |
|  | Пирометр | С-20.3 (-18…+1250°C), ЛЦУ, 1:30 |  |
|  | Пирометр | С-20.4 (-18…+1500°C), ЛЦУ, :1:50 |  |
|  | «Факел» С-110 19640-00 | Массовый, в прочном корпусе, для диагностики в энергетике и жилищном хозяйстве (-20…+200°C)ЛЦУ, 1:100 |  |
|  | «Салют» С-210 19641-00 | Многофункциональный, «пистолетного» типа с широким диапазоном измерения (-20…+600°C), ЛЦУ, 1:100 |  |
|  | «Фаворит» С-300 19642-00 | Микропроцессорный с памятью, улучшенным показателем визирования и сервисными функциями (-20…+600°C), 1:100, память |  |
|  | Фотон | Пирометр, С-300.3 (-20…+600°C), 1:100, ЛЦУ, регистрация данных, RS232 |  |
|  |  | Высокотемпературные пирометры |  |
|  | Самоцвет | С-500.1 (+400…+1600°C) 1:100, ЛЦУ, память |  |
|  | Самоцвет | С-500.2 (+400…+1600°C) 1:100, ОПТ, память |  |
|  | Пирометр | С-500.7 (+800…+1900°C) 1:120, память |  |
|  |  | Дополнительно: изготовление пирометра с показателем визирования 1:185 |  |
|  | Стандарт | С-700.1 (+700…+2200°C) |  |
|  |  | Дополнительно: изготовление пирометра с показателем визирования 1:185 |  |
|  | Пирометр стационарный | С-700.2 (+700…+2200°C) |  |
|  |  | Дозиметры для контроля лазерного излучения «Ладин» |  |
|  | ЛД-4 | Дозиметр лазерного излучения | 0,49-1,15 мкм, 2-11 мкм | временно не производится |
|  | Ладин расширенная комплектация 16028-97 | Блок преобразования и регистрации, ФПУ-1, ФПУ-2, ФПУ-3, штатив | 0,48-1,06мкм 1,15-1,54мкм 2,94-10,6 мкм |  |
|  | ЛД-7 | Лазерный дозиметр | Спектральный диапазон 1 0,4 ÷ 1,0 мкм (раб. длины волн 0,48; 0,53; 0,63; 0,69; 0,78; 0,85; 0,91; 0,98 мкм) Спектральный диапазон 2 1,0 ÷ 20 мкм ( раб. длины волн 1,06; 1,15; 1,3; 1,54; 5,5; 10,6 мкм) | 103500 |
| Дозиметры-радиометры |
|  | ДРГБ –01 «ЭКО-1» 13647-00 | Радиометрические измерения на рабочих местах. Цифровая модель/ Со штангой и наушниками | (-излучение 0,06-1,5 МэВ, (-изл. от 0,15 МэВ |  |
|  | ДРГБ –01 «ЭКО-1М» 13647-00 | Радиометрические измерения на раб. местах. С микропроцессорным управлением для поисковых работ, прецизионных измерений и индивидуальным накопителем дозы | (-излучение 0,06-1,5 МэВ, (-изл. от 0,15 МэВ |  |
|  | ДРГБ –01 «ЭКО-1М» 13647-00 | + внешний детектор * при длине кабеля более 2м цена уточняется |  |  |
|  | МКГ-01 18839-99 | Радиометрические измерения на раб. местах, в т.ч. измерение мощности эквивалентной дозы рентгеновского излучения от ВДТ, в соответствии с СанПиН 2.2.2.542-96 | (-излучение 0,015-3,0МэВ, (-изл. от 0,15 МэВ |  |
|  | МКГ-01-10/10 18839-99 | + внешний детектор |  |  |
|  | МКГ-01-1/1 18839-99 | Без внешнего детектора + внешний детектор |  |  |
|  | МКГ-01-0/1 18839-99 | Радиометрические измерения на рабочих местах. С выносным датчиком на штанге (счетчик СБТ10А) Блок управления с внешним детектором | (-излучение 0,015-3,0МэВ, (-изл. от 0,15 МэВ |  |
|  | МКГ-01-0/10 18839-99 | Блок управления с внешним детектором |  |  |
|  | МКГ-01-0.2/1 |  |  |  |
|  | МКГ-01-0.2/2 |  |  |  |
|  | ДКР-АТ1103М | Сертификационные испытания приборов и оборудования, содержащих источники неиспользуемого рентгеновского излучения, контроль эффективности защитных мер. Дозиметрический контроль при работе с радиоизотопами. Контроль допустимых уровней рентгеновского излучения с низкой энергией и интенсивностью от видеомониторов, приборов ночного видения, осциллографов, телевизионных приемников, СВЧ-генераторов, установок ионной имплантации, досмотровых и мед. рентгеновсих аппаратов | (-излучение 5 -160 кэВ 50 нЗв/ч – 100мкЗв/ч |  |
|  | ДКС-АТ1121 | Гамма и рентгеновское излучение непрерывное и кратковременное | От 10 наносекунд до ∞ 50 нЗв/ч – 10 Зв/ч 15 кэВ – 10 МэВ |  |
|  | ДКС-АТ1123 | Гамма и рентгеновское излучение непрерывное и импульсное | От 10 наносекунд до ∞ 50 нЗв/ч – 10 Зв/ч 15 кэВ – 10 МэВ |  |
|  | МКС-АТ1125 | Дозиметр-радиометр |  |  |
|  | МКС-АТ1125А | Дозиметр-радиометр |  |  |
|  | МКС-АТ6130 | спектрометр | 0,1 мкЗв/ч – 100 мЗв/ч |  |
|  | МКС-АТ6130В | спектрометр |  |  |
|  | ДРГ-01Т1 11036-98 | Для измерения мощности экспозиционной дозы (МЭД) фотонного излучения на раб. местах, в смежных помещениях и на территории учреждений, в сан.-защитной зоне и т.п. | Режим «Измерения» 0,01мР/ч-99,99мР/ч(25с) Режим «Поиск» 99,99мР/ч-99,99Р/ч(25с) |  |
|  | ДБГ06Т 11036-98 | Для измерения мощности экспозиционной дозы (МЭД) фотонного излучения на раб. местах, в смежных помещениях и на территории учреждений, в сан.-защитной зоне и т.п. | Режим «Измерения» 0,01мР/ч-99,99мР/ч(25с) Режим «Поиск» 0,1мЗ/ч-999,99мЗ/ч(25с) |  |
|  | МКС-151 24445-03 | Для измерения мощности эквивалентной дозы (МЭД) фотонного (гамма) излучения и плотности потока бета частиц. Прибор может быть использован для контроля и продуктов питания на предмет заражения радионуклидами | 0,1…99,99 мкЗв/ч (МЭД) 0,2…99,99 бета част/(с.см.кв) |  |
|  | ДРБП-03 | Для измерения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения эквивалентной дозы гамма-излучения, плотности потока α-,β-частиц. | γ 0,05-3,0 МэВ β 0,15-3,5 МэВ |  |
|  | МКС-05 «Терра» | Дозиметр-радиометр, профессиональный |  |
|  | МКС-05 «Терра-П» | Дозиметр-радиометр, бытовой |  |
| Индивидуальные дозиметры |
|  | ДКГ-01М УС-01 | Дозиметр индивидуальный прямопоказывающий. Для измерения мощности дозы гамма-излучения и контроля персональной накопленной дозовой нагрузки личного состава. Считывающее устройство для связи с компьютером |  |
|  | ДКГ-05Д | Дозиметр гамма-излучения |  |
| ! | ДВС-02Д вместо ДВС-01С | Дозиметр гамма и нейтронного излучения индивидуальный Срок поставки 120 дней |  |
|  | УЗС-01С с ПО «ДВС-01С» ЗУ-1 | Устройство считывания Зарядное устройство |  |
|  | ФЛЮОРАД ДВГ-7130РФЛ | Система индивидуального дозиметрического контроля |  |
|  | ИД-13 | Индивидуальный дозиметр накапливающего типа к ФЛЮОРАД ДВГ-713 + Устройство отжига для ФЛЮОРАД ДВГ-713-РФЛ |  |
|  | ДКГ-АТ2503 | Дозиметр индивидуальный гамма- и рентгеновского излучения |  |
|  | ДКГ-АТ2503А | Дозиметр индивидуальный гамма- и рентгеновского излучения |  |
|  | ДКС-АТ3509 | Дозиметр индивидуальный гамма- и рентгеновского излучения |  |
|  | ДКС-АТ3509А | Дозиметр индивидуальный гамма- и рентгеновского излучения |  |
|  | ДКС-АТ3509В | Дозиметр индивидуальный гамма- и рентгеновского излучения |  |
|  | ДКС-АТ3509С | Дозиметр индивидуальный гамма- и рентгеновского излучения |  |
|  | Штанга телескопическая 1,7 м |  |
|  | Штанга телескопическая 3,1 м с встоенным спиральным кабелем |  |
| Радиометры радона и торона |
|  | Модификация «Альфарад плюс-АРП» | Данная модификация включает полный набор блоков измерения и устройств пробоотбораю В модификацию входят два измерительных блока (блок измерения ЭРОА, блок измерения ОА), которые совмещены в едином корпусе. В данную модификацию входят также автономная воздуходувка АВ-07 с пробоотборными устройствами для отбора проб для измерения содержания радона в пробах воды, почвенного воздуха и измерения плотности потока радона (ППР) с поверхности грунта |  |
|  | Модификация «Альфарад плюс-АР» | В модификацию входят два измерительных блока (блок измерения ЭРОА, блок измерения ОА), которые совмещены в едином корпусе. |  |
|  | Модификация «Альфарад плюс-РП» | В модификацию входит блок измерения ОА, который размещен в стандартном корпусе. В данную модификацию входят также автономная воздуходувка АВ-07 с пробоотборными устройствами для отбора проб для измерения содержания радона в пробах воды, почвенного воздуха и измерения плотности потока радона (ППР) с поверхности грунтаю |  |
|  | Модификация «Альфарад плюс-Р» | В модификацию входит блок измерения ОА, который размещен в стандартном корпусе. С помощью блока измерения ОА модификация позволяет проводить мониторинг объемной активности радона и торона в воздухе. |  |
|  | Модификация «Альфарад плюс-А» | В мдификацию входит блок ЭРОА, который размещен в стандартном корпусе. С помощью блока измерения ЭРОА модификация позволяет проводить мониторинг содержания дочерних продуктов распада (ДПР) радона и торона в воздухе аспирационным методом, когда аэрозоли, путем прокачки, осаждаются на фильтр, а затем их содержание измерияется посредством альфа-спектрометрии. |  |
|  | АВ-07 Автономная воздуходувка с набором пробоотборников | На базе модификаций «Альфарад плюс-Р» и «Альфарад плюс-АР»позволяет реализовать измерения ОА радона-222 с предварительным отбором проб воздуха в пробоотборники, измерения ОА радона-222 в пробах почвенного воздуха. Так же «АВ-07» полностью подходит для заены пробоотборного устройства ПОУ-04 для моделей» РРА-01М-01 Альфарад» и « РРА-01М-03», снятых с производства 01.11.2012г |  |
|  | РАА-10 | Радиометр аэрозолей. Экспрессное измерение объёмной активности дочерних продуктов распада (ДПР) радона и торона, определение ЭРОА радона и торона, величины «скрытой» энергии. 2 автоматич. режима измерений: 2 и 5мин. Вывод спектрометрической информации на анализатор или IBM PC |  |
|  | РГА-04 Модифицированный | Малогабаритный Радиометр для автоматических интегральных измерений ОАрадона-222 с сохранением до 1600 рез-тов и выводом на IBM РС, включая графическое представление информации. Время интегрирования от 1минуты до 200 суток. Автономный режим 1 неделя, в цену включено ПО |  |
|  | СРС-05 Сейсмичечская радоновая станция | Автономная станция для геофизических исследований. Может применяться для автоматизированных непрерывных измерений ОА радона-222 и торона-220 в почве с сохранением всех результатов измерения и выводом на IBM PC. Контролирует температуру, относительную влажность и давление |  |
|  | РАА-20П2 | Альфа-радиометр |  |
|  | комплект | Комплект оборудования для определения содержания радона в объектах окружающей среды |  |
|  | «Камера-01» вариант А | Комплекс измерительный для мониторинга радона с аттестацией одной измерительной задачи (безNotebook) |  |
|  | «Камера-01» вариант А | Комплекс измерительный для мониторинга радона с аттестацией двух измерительных задач (безNotebook) |  |
|  | «Камера-01» вариант Б | Комплекс измерительный для мониторинга радона с аттестацией трех измерительных задач (безNotebook) |  |
|  | «Камера-01» вариант В | Комплекс измерительный для мониторинга радона с аттестацией пяти измерительных задач (безNotebook) |  |
| Пробоотборные устройства типа ПУ |
|  | ПУ-4Э / ПУ-4Э исп1 14531-97 | Воздух раб. зоны, атмосферный воздух и промышл. выбросы, газы+пары+аэрозоли, 4 канала, расход 0,2-2,0 и 2,0-20 л/мин. время отбора 2-99 мин., питание от эл. сети 220В и от внешнего( встроенного) аккумулятора 12В,масса 4,1кг отдельный заказ: сумка, кассета для поглотителей, штатив 0,6-1,5 м, блок БА-1/2 Питание от электросети 220В или От ввстроенного аккумулятора 12В вес 6,3кг отдельный заказ: сумка, кассета для поглотителей, штатив 0,6-1,5 м, блок БА-1/2 | 68040 76500 |
|  | ПУ-1Б 14531-97 ПУ-1Б Исп.1 | Микробная обсемененность воздуха, биологические аэрозоли, 1 канал, расход более 200л/мин, время отбора 0,5-1,5 мин, питание от эл. сети 220В , вес 1,6кг (в скобках цена с сумкой и держателем ч. Петри) питание от эл. сети 220В и от встроенного аккумул. 12В, (в скобках цена с сумкой и держателем ч. Петри) сумка и держатель чашек Петри При самостоятельной поставке цена указана с НДС | Цена без НДС 67000 60500 От3000* |
|  | ПУ-3Э/12 (ПУ3Эисп.1) 14531-97 | Воздух раб. зоны, атмосферный воздух (на фильтры АФА), аэрозоли, 5 каналов, расход 40-200 л/мин.время отбора 2-30 мин., питание 220в или от встроенного аккумулятора 12В, масса 5кг, отдельный заказ: сумка, кассета для поглотителей, штатив 0,6-1,5 м, , блок БА-2 | 65520 |
|  | ПУ-1Эпм 14531-97 | Воздух раб. зоны, атмосферный воздух и промышл. выбросы, газы+пары, 1 канал, расход 0,1-5,0 л/мин., время отбора 2-99 мин., питание от эл. сети 220В и от внешнего аккумул. 12В, вес 3кг. отдельный заказ: сумка, кассета для поглотителей, штатив 0,6-1,5 м, , блок БА-1 | 57000 |
|  | ПУ-1Эпм Исп. 1 | питание от эл. сети 220В или от внешнего или встроенного аккумул. 12В, вес 3,5 кг. отдельный заказ: сумка, кассета для поглотителей, штатив 0,6-1,5 м, , блок БА-1 | 61680 |
|  | ПУ-2Э 14531-97 | Воздух раб. зоны, атмосферный воздух и промышл. выбросы, газы+пары+аэрозоли, 2 канала, расход 0,5-5,0 и 2,0-20 л/мин. время отбора 2-99 мин., питание от эл. сети 220В от внешнего аккумул. 12В, вес 3,5кг отдельный заказ: сумка, кассета для поглотителей, штатив 0,6-1,5 м, , блок БА-1/2 | 64500 |
|  | ПУ-2Э исп1 | питание от эл. сети 220В от внешнего или от встроенного аккумул. 12В вес 5,7кг отдельный заказ: сумка, кассета для поглотителей, штатив 0,6-1,5 м, блок БА-1/2 | 71640 |
| ! | ПУ-4Эп 14531-97 | Воздух раб. зоны, атмосферный воздух и промышл. выбросы, газы+пары, 4 канала, расход 0,2; 0,2, 0,3; 0,3 л/мин. время отбора 2-99 мин., питание от эл. сети 220В и от внешнего аккумулятора 12В , вес 2,7кг | не выпускается |
|  | ПУ-2П | От сжатого воздуха из пневмосети 0,3-0,5 Мпа, вес 2,5 кг отдельный заказ: сумка, кассета для поглотителей, штатив 0,6-1,5 м | 64500 |
|  | ПУ-2П исп1 14531-97 | От сжатого воздуха из встроенного баллона 2л, вес 6 кг отдельный заказ: сумка, кассета для поглотителей, штатив 0,6-1,5 м | 76500 |
| Газоанализаторы |
|  | ГНОМ 1 | Газоанализатор непрерывного определения метана (CH4) В комплекте: чехол, индивидуальное ЗУ и насадка для калибровки |  |
|  | IMR 1500 | Контроль O2, CO, CO2, NO, t, меню на русском языке |  |
|  | IMR 1400 | Контроль O2, CO, CO2, NO, t, меню на русском языке |  |
|  | IMR 2000 | Контроль O2, CO, CO2, NO,NO2, SO2, CxHy, t |  |
|  | IMR 3000 | Контроль O2, CO, CO2, NO, NO2, SO2, CxHy, H2S, t |  |
|  |  | СТАЦИОНАРНЫЕ ДАТЧИКИ И КОНТРОЛЛЕРЫ |  |
|  | MX 32 | Контроллер на один канал |  |
|  | MX 32 | Контроллер на два канала |  |
|  | MX 42А | Контроллер на четыре канала |  |
|  | MX 52 | Контроллер основной блок (контроль одновременно до 16-ти каналов) |  |
|  | CEX 300 | Датчик контроля взрывоопасных газов (CH4, H2, пропан, бутан и др.) |  |
|  | OLC 50 | Датчик контроля взрывоопасных газов (CH4, H2, пропан, бутан и др.) |  |
|  | OLCТ 50 | Датчик контроля токсичных газов или кислорода |  |
|  | OLCТ 40 | Датчик контроля токсичных газов или кислорода |  |
|  | OLC 20 | Датчик контроля взрывоопасных газов (CH4, H2, пропан, бутан и др.) |  |
|  | OLC Т 20 | Датчик контроля токсичных газов или кислорода |  |
|  | OLCТ IR | Инфракрасный датчик контроля взрывоопасных газов (CH4, пропан, бутан и др.) |  |
|  | OLCТ 80 | Датчик контроля взрывоопасных, токсичных газов или кислорода (встроенный индикатор, реле, возможность работать автономно, без контроллера) |  |
|  | Е 6200 | Стационарный анализатор уходящих газов |  |
|  | LASERGAS ANALYSER | Стационарная система контроля уходящих газов или технологических газов (O2, CO, CO2, NH3, CH4, NO, HF, HCl, HCN, H2O) |  |
|  | EP 1000А | Стационарный анализатор пыли |  |
|  | RX-500 | Сигнализатор H2S и CO |  |
|  | ПГА-4 | Однокомпонентный оптический газоанализатор с зарядным устройством и аккумуляторами на метан (СН4) 0-5об.% |  |
|  | ПГА-5 | Однокомпонентный оптический газоанализатор с зарядным устройством и аккумуляторами на пропан (С3Нв) 0-2 об% |  |
|  | ПГА-6 | Однокомпонентный оптический газоанализатор с зарядным устройством и аккумуляторами на углекислый газ (СО2) 0-2 об% |  |
|  | ПГА-1 | Двухкомпонентный оптический газоанализатор с зарядным устройством и аккумуляторами на метан (СН4) и углекислый газ (СО2) |  |
|  | ПГА-2 | Двухкомпонентный оптический газоанализатор с зарядным устройством и аккумуляторами на метан (СН4) и пропан (С3Н8) |  |
|  | ПГА-10 | Двухкомпонентный оптический газоанализатор с зарядным устройством и аккумуляторами на метан (СН4) и кислород (О2) |  |
|  | ПГА-11 | Двухкомпонентный оптический газоанализатор с зарядным устройством и аккумуляторами на пропан(С3Н8) и кислород (О2) |  |
|  | ПГА-12 | Двухкомпонентный оптический газоанализатор с зарядным устройством и аккумуляторами на углекислый газ (СО2) и кислород (О2) |  |
|  | ПГА-7 | Трехкомпонентный оптический газоанализатор с зарядным устройством и аккумуляторами на метан (СН4), на углекислый газ (СО2), на кислород (О2) |  |
|  | ПГА-8 | Трехкомпонентный оптический газоанализатор с зарядным устройством и аккумуляторами на метан (СН4), на пропан (С3Н8), на кислород (О2) |  |
|  | ТГП-11 | Полупроводниковый газовый течеискатель для обнаружения утечек горючих газов и паров (углеводородов, спирта, водорода, аммиака) с зарядным устройством и аккумуляторами |  |
|  | ПГА-200 | газоанализатор с оптическим измерительный каналом (СО2 5%, СО2 20%) и электрохимическим измерительным каналом ( О2, NO2, SO2, СО, Н2S) |  |
| КОЛИОН |
|  | КОЛИОН-1В КОЛИОН-1В-07 | Переносной газоанализатор для измерения концентрации углеводородов нефти, нефтепродуктов( кроме метана, этана и пропана), органич. растворителей, спиртов (кроме метанола), аммиака и пр.в воздухе раб. зоны. |  |
|  | КОЛИОН-1В-06 | Переносной газоанализатор для измерения концентрации пропана, метанола и формальдегида в воздухе раб. зоны. (в стоимость вкл. Поверка) |  |
|  | КОЛИОН-1В-02 16298-02 | Переносной двухдетекторный газоанализатор для измерения паров углеводородов нефти, нефтепродуктов, органич. растворителей, спиртов, аммиака и пр., а также селективного измерения оксида углерода в воздухе раб. зоны. |  |
|  | КОЛИОН-1В-03 16298-02 | Переносной двухдетекторный газоанализатор для измерения паров углеводородов нефти, нефтепродуктов, органич. растворителей, спиртов, аммиака и пр., а также селективного измерения сероводорода в воздухе раб. зоны. |  |
|  | КОЛИОН-1В-04 16298-02 | Переносной двухдетекторный газоанализатор для измерения паров углеводородов нефти, нефтепродуктов, органич. растворителей, спиртов, аммиака и пр., а также селективного измерения диоксида азота в воздухе раб. зоны. |  |
|  | КОЛИОН-1В-05 16298-02 | Переносной двухдетекторный газоанализатор для измерения паров углеводородов нефти, нефтепродуктов, органич. растворителей, спиртов, аммиака и пр., а также селективного измерения кислорода в воздухе раб. зоны. |  |
|  | КОЛИОН-1В-21 | Переносной двухдетекторный газоанализатор для измерения концентрации паров углеводородов, включая метан, от ПДК воздуха рабочей зоны до 50% НКПР, измерение метана |  |
|  | КОЛИОН-1В-22 | Переносной трёхдетекторный газоанализатор для измерения концентрации паров углеводородов, включая метан, от ПДК воздуха рабочей зоны до 50% НКПР, а также селективное измерение углерода |  |
|  | КОЛИОН-1В-23 | Переносной трёхдетекторный газоанализатор для измерения концентрации паров углеводородов, включая метан, от ПДК воздуха рабочей зоны до 50% НКПР, а также селективное измерение сероводорода |  |
|  | КОЛИОН-1В-24 | Переносной трёхдетекторный газоанализатор для измерения концентрации паров углеводородов, включая метан, от ПДК воздуха рабочей зоны до 50% НКПР, а также селективное измерение кислорода |  |
|  | КОЛИОН-1В-25 | Переносной четырехдетекторный газоанализатор для измерения концентрации паров углеводородов, включая метан, от ПДК воздуха рабочей зоны до 50% НКПР, а также селективное измерение сероводорода и кислорода |  |
|  | КОЛИОН-1В-26 | Переносной четырехдетекторный газоанализатор для измерения концентрации паров углеводородов, включая метан, от ПДК воздуха рабочей зоны до 50% НКПР, а также селективное измерение оксида углерода и кислорода |  |
|  | КОЛИОН-1В-27 | Переносной четырехдетекторный газоанализатор для измерения концентрации паров углеводородов, включая метан, от ПДК воздуха рабочей зоны до 50% НКПР, а также селективное измерение оксида углерода и сероводорода |  |
|  | КОЛИОН-1В-05 В защитной оболочке IP67 | Оболочка предназначена для защиты газоанализатора от внешних воздействий, а именно – попадания воды, водяного тумана, капель воды и пыли внутрь корпуса газоанализатора |  |
|  | ЗИП для защитной оболочки IP67 |  |
|  |  | СТАЦИОНАРНЫЕ МОДЕЛИ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА КОЛИОН-1 |  |
|  | КОЛИОН-1А-01С 16298-02 Для измерений вне взрывоопасной зоны | Непрерывное измерение концентрации паров углеводородов нефти и нефтепродуктов, органич. растворителей, спиртов, аммиака и пр., сигнализация о превышении пороговых значений концентрации в воздухе вне взрывоопасной зоны |  |
|  | КОЛИОН-1А-01С В комплекте с устройством принудительной подачи пробы ПРУС-1 | для непрерывного измерения концентрации паров углеводородов нефти и нефтепродуктов, органич. растворителей, спиртов, сероуглерода, аммиака и пр., сигнализации о превышении пороговых значений концентрации в воздухе раб. зоны в том числе взрывооасной |  |
|  | КОЛИОН-1В-01С 16298-02 | Непрерывное измерение концентрации паров углеводородов нефти, нефтепродуктов, органич. растворителей, спиртов, аммиака и пр., сигнализация о превышении пороговых значений концентрации в воздухе раб. Зоны в том числе взрывоопасной |  |
|  | КОЛИОН-1В-03С 16298-02 | Для непрерывного измерения концентрации паров углеводородов нефти и нефтепродуктов, органических растворителей, спиртов, аммиака и пр., селективное измерение сероводорода, сигнализация о превышении пороговых значений концентрации в воздухе раб. зоны в том числе взрывоопасной |  |
|  | КОЛИОН-701 18586-99 | Переносной газоанализатор для измерения концентрации хлора в воздухе раб. зоны |  |
|  | ЭССА-О3/N (ГОЗОН) 17424-98 | Стационарный газоанализатор для измерения содержания озона в воздухе раб. зоны, сигнализация о превышении двух заданных уровней концентрации и управления внешними устройствами. Цена зависит от числа измерительных каналов от 1 до 8-ми |  |
|  | СЕАН (CO, H2S,O2) | Носимый однокомпонентный газоанализатор, предназначен для измерения концентрации – хлора, оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, сероводорода, диоксида серы, кислорода, аммиака в воздухе раб. зоны |  |
|  | СЕАН NH3 |  |  |
|  | СЕАН SO2, NO2 |  |  |
|  | СЕАН-Cl2 |  |  |
|  |  | Защитный чехол |  |
|  |  | Устройство принудительной подачи пробыПРУС-2 |  |
|  |  | Защитная оболочка для СЕАН IP67 |  |
|  |  | Комплект для градуировки и связи с компьютером |  |
| УФ – оптические газоанализаторы озона |
|  | Газоанализатор озона (О3) УФ-оптический мод.«Ф-105» | 0–10 000 мкг/м3 встроенный насос; встроенный держатель фильтров; встроенная память; аналог. выход ; 4–20 (0–5) мА, RS-232. Корпус в стандарте 19 '' Стандартная комплектация: газоанализатор, комплект аэрозольных фильтров (12 шт.), руководство по эксплуатации, методика поверки, CD-диск с программным обеспечением | По запросу |
|  |  | Дополнительная комплектация |  |
|  |  | Пылезащищенное исполнение корпуса | по запросу |
|  |  | Трубка фторопластовая |  |
|  |  | Внешний накопитель данных «РД-256» |  |
|  |  | Внешний преобразователь напряжения 12/220 В (для подключения к бортовой сети автомобиля и т. д.) |  |
|  | Газоанализатор озона (О3) хемилюминесцентный мод.«3.02 П-A» | 0–500 мкг/м3, встроенный насос; встроенный держатель фильтров; встроенная память; аналоговый выход 4–20 (0–5) мА; RS-232; дополнительный аналоговый выход 4–20 (0–5) мА для передачи информации о ресурсе датчика; корпус в стандарте 19'' Стандартная комплектация: газоанализатор, комплект аэрозольных фильтров (6 шт.), руководство по эксплуата ции, методика поверки, CD-диск с программным обеспечением |  |
| УФ-оптические газоанализаторы озона |
|  | Мод. «ЦИКЛОН-5.51» | 0–100 мг/м3 |  |
|  | Мод. «ЦИКЛОН-5.41» | 0–1 г/м3 |  |
|  | Мод. «ЦИКЛОН-5.31» | 0–5 г/м3 |  |
|  | Мод. «ЦИКЛОН-5.21» | 0–50 г/м3 |  |
|  | Мод. «ЦИКЛОН-5.11» | 0–99,9 г/м3 |  |
|  | Мод. «Ф-105» | 0–10 000 мкг/м3 |  |
| Дополнительная комплектация для газоанализаторов серии «ЦИКЛОН-5»: автономный блок побудителя расхода АБП-06 |  |
| Газоанализаторы повышенной точности воздуха жилой зоны (атмосферного воздуха) и рабочей зоны |
| ЭЛАН 20942-01 | Одноканальный СО (50мг/м3) |  |
| ЭЛАН 20942-01 | Одноканальный NO или NO2 |  |
| ЭЛАН 20942-01 | Двухканальный (где один из компонентов NO или NO2) |  |
| Газоанализаторы рабочей зоны |
| ЭЛАН 20942-01 | Одноканальный СО (200, 500мг/м3), Н2S, ,SO2,,O2 |  |
| ЭЛАН 20942-01 | Одноканальный NН3 |  |
| ЭЛАН 20942-01 | двухканальный: СО(200, 500мг/м3) Н2S,SO2,,O2, |  |
| Автомобильные газоанализаторы и дымомеры |
|  | Инфралайт 11П: | СО, СН, СО2, О2, лямбда, авт. Удаление конденсата, принтер |  |
|  | сенсор | NOx |  |
|  | 11Д (А) | Модуль контроля дымности с оптическим блоком пр-ва США |  |
|  | Инфралайт 11Д(А) | Дымомер с оптическим блоком пр-ва США |  |
|  | ИСС-1 | Измеритель светового коэффициента пропускания автомобильных стекол |  |
|  | ДЫМ-1 | Тестер дымовых пожарных извещателей |  |
| Другие компоненты по запросу; при измерении SO2 концентрация NO2, O3 должна быть на порядок ниже концентрации SO2 |
|  | ФГ-2 | Неселективный фотоионизационный газоанализатор для контроля содержания в воздухе большинства органических и ряда неорганических веществ |  |
|  | ФГХ | Хроматограф портативный газовый |  |
| Многоканальные газоанализаторы стационарные «Сигма-1» |
|  | Сигма-1 9353-01 | Газоанализатор горючих и взрывоопасных газов и паров Информационный пульт + 8 датчиков метана IP-40 Информационный пульт + 8 датчиков метана IP-54 |  |
|  | Сигма-1Б 9353-01 | Газоанализатор паров бензина в инертном газе Пульт + 8 датчиков в инертном газе Пульт + 8 датчиков бензина в воздухе |  |
|  | Люминоскоп «Филин» | Для определения качества пищевых продуктов методом люминесцентного анализа. |  |
|  | Деионизатор «Водолей» | Для получения в лабораторных условиях особо чистой деионизованной воды |  |
| Многоканальные газоанализаторы-сигнализаторы стационарные «Сигнал-03» |
|  | Сигнал-03 12190-02 | Сигнализатор метана, горючих и взрывоопасных газов 1-канальный – 8-канальный |  |
|  | Сигнал-03Б 12190-02 | Газоанализатор-сигнализатор паров бензина для инертного газа (с фланцем) 1-канальный – 4-канальный |  |
|  | Сигнал-03Б 12190-02 | Газоанализатор-сигнализатор паров бензина для воздуха 1-канальный – 4-канальный |  |
|  | Сигнал-03СО 12190-02 | Газоанализатор-сигнализатор оксида углерода 1-канальный – 8-канальный |  |
|  | Сигнал-03А 12190-02 | Газоанализатор-сигнализатор паров аммиака 1-канальный – 8-канальный |  |
| Сигнализаторы стационарные «Сигнал-03К» |
|  | «Сигнал-03К» 12190-02 | Сигнализатор взрывоопасных газов и паров с отсекающим электромагнитным клапаном 1 или 2 датчика | уточнять |
|  | «Сигнал-03К-СО» 12190-02 | Сигнализатор оксида углерода (датчик на пульте) | уточнять |
|  |  | Сигнализаторы переносные «Сигнал-02» |  |
|  | «Сигнал-02» 12189-02 | Переносной сигнализатор горючих газов и паров | уточнять |
|  | «Сигнал-02КМ» 12189-02 | Двухканальный переносной сигнализатор горючих газов и кислорода |  |
|  | «Сигнал-02А» 12189-02 | Переносной сигнализатор паров аммиака |  |
|  | СДКМ-2М | Стационарный сигнализатор горючих газов. Паров (27 каналов) |  |
| Течеискатель горючих газов |
|  | Комета -1Г | Течеискатель газов с принудительным пробоотбором и цифровой индикацией |  |
| Мультигазовые переносные ГАС на токсичные газы в стандартном (0…+50ºC) и холодоустойчивом (-30…+50ºC) исполнении |
|  | Комета-2Г | Переносной ГАС на 2 газа (горючий + токсичные) |  |
|  | Комета-2 | Переносной ГАС на 2 токсичных газа |  |
|  | Комета-3Г | Переносной ГАС на3 газа (горючий + токсичные) |  |
|  | Комета-3 | Переносной ГАС на 3 токсичных газа |  |
|  | Комета-4Г | Переносной ГАС на 4 газа (горючий + токсичные) |  |
|  | Комета-4 | Переносной ГАС на 4 токсичных газа |  |
|  | КОМЕТА - ЖКХ | О2+СН4+СО+ встроенный насос+поплавковый зонд+память на 10000 измерений+влагозащищенная передняя панель+холодоустойчивое исполнение+кабель с разъёмами для подсоединения к РС |  |
| ЦЕНЫ УТОЧНЯТЬ!!! |
|  | *СТМ-10-0NNN 11597-88 | Стационарный сигнализатор довзрывных концентраций. Непрерывный контроль многокомпонентных воздушных смесей горючих газов и паров. |  |
|  | *СТМ-30 18334-99 | Диффузионный датчик, процессорная обработка сигнала в комплекте БОИ, цифровая индикация на БП и датчике |  |
|  | СТМ-30-01,02,03,04,05,06,07 |  |  |
|  | *СГГ-6М-П10 или П20 40в и 220в(dy 15, 20, 25, 32, 40, 5, 65,800) 16259-97 | Контроль довзрывоопасных концентраций метана и пропан-бутановой смеси (сжиженный газ). Подача управляющего сигнала на устройства перекрывающие подачу газа |  |
|  | *СГГ-6М-П10С или П20С 220в (dy20,25, 32,40,50,65,80) 16259-97 | Контроль довзрывоопасных концентраций метана и пропан-бутановой смеси (сжиженный газ). Подача управляющего сигнала на устройства перекрывающие подачу газа |  |
|  | *СГГ-6М-П10Н или П20Н 40в(dy 15,20,25, 32) 16259-97 | Контроль довзрывоопасных концентраций метана и пропан-бутановой смеси (сжиженный газ). Подача управляющего сигнала на устройства перекрывающие подачу газа |  |
|  | *СГГ-6М-В10 или -В20 16259-97 | модуль расширения увеличивает число каналов измерения, используется совместно с СГГ-6М-П10,-П20 |  |
|  | *СОУ-1 19068-99 | Стационарный сигнализатор оксида углерода СО (0-125тг/м3 |  |
|  | *СТГ-1Д10(в); 1Д20(в) 21791-01 | Стационарный сигнализатор на С0 (0-125 мг/м3 пороги, 20мг/м3, 100мг/м3) и с 1-м датчиком на СН4 (порог сигнализации-10% (20%)НКПР) |  |
|  | *СТГ1-2Д10(в); 2Д20(в) 21791-01 | Стационарный сигнализатор на С0 (0-125 мг/м3 пороги, 20мг/м3, 100мг/м3) и с 2-мя датчиками на СН4(порог сигнализации-10%(20%) НКПР) |  |
|  | *СГГ-20 (18435-99) | Переносной сигнализатор суммы горючих газов и паров в комплекте с УЗУ-1 и встроенным датчиком. Раб. темп. -20 +50ºC |  |
|  | СТГ-2 | Стационарный сигнализатор на хлор 0-25 мг/м3 |  |
|  | АН КАТ-7670 | Стационарный г/а для измерения массовой концентрации меркаптанов в природном газе (CDс программным обеспечением в комплекте) |  |
|  | *АНКАТ-310-01 | Переносной г/а оптимизации режимов горения. Измерение О2, СО, t газовой смеси и окружающей среды, расчет СО2,(, КПД, с ЭХЯ пр-ва City Technolgy Ltd (Великобритания) с CD диском. Пробозаборник длиной 300мм |  |
|  | *АНКАТ-310-02 | Переносной г/а оптимизации режимов горения. Измерение О2, СО,NO, давление/разрежение, t газовой смеси и окружающей среды, расчет СО2, NOx, (, КПД, потери тепла с ЭХЯ пр-ва City Technolgy Ltd (Великобритания) с CD диском. Пробозаборник длиной 500мм |  |
|  | *АНКАТ-310-03 | Переносной г/а оптимизации режимов горения. Измерение О2, СО, SO2, давление/разрежение, t газовой смеси и окружающей среды, расчет СО2, NOx, (, КПД, потери тепла с ЭХЯ пр-ва City Technolgy Ltd (Великобритания) с CD диском. Пробозаборник длиной 900мм |  |
|  | Термохолодильник ИБЯЛ 418.316.020 | Рекомендуется для АНКАТ-310 |  |
|  | *АНКАТ-7631М 13608-99 | Переносной г/а наNH3, О2 |  |
|  | *АНКАТ-7631М 13608-99 | Переносной на 02-P,O2,О2-ВД |  |
|  | *АНКАТ-7631М 13608-99 | Переносной на СО, СО-Р, Н2S, H2S-P, CL2, SO2, NO2 |  |
|  |  | ЗПУ к АНКАТ-7631М ИБЯЛ 4362410095-07 |  |
|  | *АНКАТ-7664М 17538-98 | Переносной.4-х компонентный г/а: Ех горючие газы (0-99%НКПР), О2 кислород (0-30%об.), СО угарный газ (0-200мг/м3), H2S сероводород (0-40мг/м3) взрывозащищенный, со встроенным побудителем |  |
|  | *АНКАТ-7664М-01 | Переносной 3-х компонентный г/а : Ех горючие газы (0-99%НКПР), О2 кислород (0-30%об), СО угарный газ ( 0-200 мг/м3 , взрывозащищенный, со встроенным побудителем |  |
|  | *АНКАТ-7664М-02 | Переносной 2-х компонентный г/а: О2 кислород (0-=30%об), H2S сероводород(0-40мг/м3) взрывозащищенный, со встроенным побудителем |  |
|  | *АНКАТ-7664М-03 | Переносной 2-х компонентный г/а: Ех горючие газы (0-99%НКПР), H2S сероводород(0-40мг/м3) взрывозащищенный, со встроенным побудителем |  |
|  | *АНКАТ-7664М-04 | Переносной 2-х компонентный г/а: Ех горючие газы (0-99%НКПР), О2 кислород (0-30%об), взрывозащищенный, со встроенным побудителем |  |
|  | *АНКАТ-7664М-05 | Переносной 2-х компонентный г/а: СО угарный газ (0-50мг/м3), NO2 диоксид азота (0-10мг/м3), со встроенным побудителем |  |
|  | *АНКАТ-7664М-06 | Переносной 2-х компонентный г/а СО угарный газ (0-50мг/м3), SO2 диоксид серы (0-20мг/м3), H2S сероводород(0-20мг/м3) со встроенным побудителем |  |
|  | *АНКАТ-7664М-07 | Переносной 2-х компонентный г/а: СО угарный газ (0-50мг/м3), SO2 диоксид серы (0-20мг/м3), со встроенным побудителем |  |
|  | *АНКАТ-7664М-08 | Переносной 2-х компонентный г/а: SO2 диоксид серы (0-20мг/м3), NO2 диоксид азота (0-10мг/м3), со встроенным побудителем |  |
|  | *АНКАТ-7664М-09 | Переносной 3-х компонентный г/а: СО угарный газ (0-50мг/м3), SO2 диоксид серы (0-20мг/м3), NO2 диоксид азота (0-10мг/м3), со встроенным побудителем |  |
|  | *АНКАТ-7670 (вместо 7662) | Стационарный автоматический газоанализатор измерения уровня одоризации ( на этилмеркаптан), 0-40 мг/м3 |  |
|  | *АНКАТ-7645-01,02 | Переносной на О2 в природной воде |  |
|  | *АНКАТ-7655 16999-98 | Анализатор кислорода О2 в питательной воде котлоагрегатов (Диапазон изм.0-50, 0-100, 0-1000 мг/м 3) |  |
|  | *АНКАТ-7655-01 16999-98 | Анализатор кислорода О2 в питательной воде котлоагрегатов 0-100 мг/м 3 с блоком отбора воды |  |
|  | ПАЛЛАДИЙ-3М-01 | Газоанализатор на СО (0-50мг/м3) ЭХЯ обслуживаемая |  |
|  | ПАЛЛАДИЙ-3М-21 | Газоанализатор на СО (0-50мг/м3) ЭХЯне обслуживаемая |  |
| Приборы и системы контроля выбросов карбюраторных и дизельных двигателей |
|  | ГИАМ-29.13 | для замера СО и СН в выхлопных газах карбюраторных двигателей без выносного пульта дистанционного управления |  |
|  | ГИАМ-29.12 | для замера СО и СН в выхлопных газах карбюраторных двигателей, зимнее исполнение пробозаборника без выносного пульта дистанционного управления |  |
|  |  | Выносной пульт дистанционного управления к ГИАМ-29 |  |
|  |  | ЗПУ к ГИАМ-302 |  |
|  | *УПГК-1И 18862-99 | Переносные, для измерения и поиска мест утечки, измеряет до 50 веществ со сменными датчиками, диапазон от 0,1 – 1,0; 50; 100; ПДК, звуковая сигнализация, «сухой контакт» ток 0,3А напряжение 150В. |  |
|  | *ГАНК-4 18996 | Переносной. Контроль 5-6 вредных веществ. Измеряет до 120 веществ со сменными датчиками |  |
|  | ГАНК-4Р | Воздух раб. Зоны. В комплекте с фильтрами (ФП-1, ФС-1) и сумкой- кофром |  |
|  | ГАНК-4А | Атмосферный воздух. В комплекте с фильтрами (ФП-1, ФС-1) и сумкой- кофром |  |
|  | ГАНК-4(АР) | Атмосферный воздух и воздух раб. Зоны. В комплекте с фильтрами (ФП-1, ФС-1) и сумкой- кофром |  |
|  | ГАНК-4РБ | От 5 ПДК м.р. до 10 ПДК р.з. Одновременное определение до 8 веществ |  |
|  |  | n- количество определяемых веществ |  |
| Переносные приборы с выносным датчиком для безопасности работ в колодцах, подвалах, цистернах |
|  | *ОКА-92 19520-00 | КИСЛОРОД (О2) диапазон измерения 0…30 об% |  |
|  | *ОКА-92М 19520-00 | Переносной двухканальный с термокаталитическим сенсором 1 канал – КИСЛОРОД, 0…30 об% 2 канал – ГОРЮЧИЕ ГАЗЫ по выбору (метан, пропан, гексан, СО, Н2) гор.:0…10% НКПР |  |
|  | *ОКА-92М 19520-00 | Переносной двухканальный с оптическим сенсором 1 канал – КИСЛОРОД, 0…30 об% 2 канал – ГОРЮЧИЕ ГАЗЫ по выбору (метан, пропан, гексан) СН: 0…10% НКПР |  |
|  | *ОКА92-МТ 19520-00 | Трехканальный С термокаталитическим сенсором О2,СН4, СО |  |
|  | *ОКА-92МТ 19520-00 | Трехканальный с оптическим сенсором О2, СО, и один из газов: СН4, С3н8, С6Н14 |  |
| Переносные приборы со встроенным датчиком для безопасности работ в колодцах, подвалах, цистернах |
|  | *ОКА-М 19520-00 | Сигнализатор СН4, С3Н8, С6Н14, Н2, СО как горючий 0…50% НКПР |  |
|  | ОКА-92 | Газоанализатор О2 0…30об% |  |
|  | ОКА-Т | Газоанализатор СО (0-100мг/м3), Н2S (0-30мг/м3), SО2(0-100мг/м3),Сl2(0-12мг/м3) |  |
|  | ОКА-Т | ГазоанализаторNH3 (0-100мг/м3), NO2(0-20 мг/м3), HCl(0-20мг/м3) |  |
|  | Аспиратор АМ-0059 | Аспиратор, снабженный электронными счетчиками |  |
|  | Аспиратор АМ-5 Аспиратор АМ-5М | Ручной аспиратор (Украина) Ручной аспиратор (Россия) Межповерочный интервал 6 месяцев |  |
|  | Методика МВИ-1-06. ФР.1.31.2004.01263 методика измерений соединений: оксида углерода, азота, кислорода с использованием ИТ в котельных, на раб. Местах, домах |  |
|  | Методика МВИ-2-05. ФР.1.31.2007.03188 методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов и т.п. с помощью ИТ |  |
|  | Индикаторные трубки | По заказу (более 100 наименований) |  |
|  | НП-3М | Ручной пробоотборник-дозатор (аспиратор) |  |
|  | ЗП-ГХК-ПВ | зонд пробоотборный с насосом НП-3М |  |
|  | ЗП-ГХК-ПВ | Зонд пробоотборный без насоса |  |
|  | ИО-2 | Измеритель объема для проверки аспираторов типа НП-3М и АМ-5 |  |
|  | АИН-1Р | Аспиратор Индивидуальный Носимый |  |
|  | Аспиратор мод. 822 | Аспиратор для отбора проб воздуха |  |
|  | Аспиратор ПП-2 |  |  |
|  | Аспиратор А-01 18029-98 | Для отбора проб воздуха с целью анализа содержащихся в нем примесей |  |
|  | ОП 431 | Аспиратор |  |
|  |  | Переносные автоматические аспираторы |  |
|  | АПВ-4-220В-40 | 4-х канальный аспиратор, 220В, общий расход 40-50 л/мин. Ротаметры 1, 1, 20 и 20 (или 40) л/мин., погрешность 5% |  |
|  | АПВ-4-12В-40 | То же, но вес 6,4кг и питание от аккумулятора 12 В, 18 А/ч (вес 6кг) поставка аккумулятора по отд. Заказу Аккумуляторный блок ЗУ «Сонар» |  |
|  | АВА 3-240-01С | 3-х канальный аспиратор на большие объемы воздуха, 220В, расход по 1 каналу от 80 до 120л/мин, общий расход 240л/мин, при работе одного канала – не менее 120л/мин, погрешность 5%, Вес 6,6 кг, съемный штатив, автоматическое отключение после отбора пробы. |  |
|  | АВА 3-180-01А | То же, но питание от автомобильного аккумулятора 12 В, 44 А/ч |  |
|  | АВА 1-150-01С | Одноканальный аспиратор с расходом от 80 до 150л/мин. По окончании отбора сразу определяет значение объёма пробы с погрешностью 3%. Автоматическое отключение. Питание от сети 220В |  |
|  | АВА 1-120-01А | То же, но с питанием от аккумуляторов 12 В, 44 А/ч, Расход от 60 до 120л/мин |  |
|  | АВА 1-150-01СП | То же (220В), но может работать по автоматической суточной программе |  |
| рН-метры |
|  | АНИОН-7000 19172-00 | мВ/рН/рХ +ºC Базовая комплектация: датчик ºC Полная комплектация: комбинир. рН-электрод с поверкой, стандарт-титры для калибровки рН, штатив с держателем на 4 ИСЭ Комплектация: рН-метр+нитратомер (нитроселективный ИСЭ ЭЛИТ-021, электрод сравненияЭВЛ-1Мз.1 |  |
|  | АНИОН-4100 20802-01 | мВ/рН +ºC Базовая комплектация Полная комплектация: комбинир. рН-электрод с поверкой, стандарт-титры для калибровки рН, штатив с держателем на 4 ИСЭ |  |
| ФОТОМЕТРЫ |
|  | КФКЗ-01 | Фотометр фотоэлектрический, лабораторный с функцией диалога с оператором, диапазон длин волн 315-990 нм, коэф. пропускания 0,1-100%, оптич. плотность 3-0 Б, концентрация ед. концентрации 0,001-9999 |  |
|  | КФК-5М | Фотометр концентрационный малогабаритный, полевой (переносной). Выход RS-232. Для медицины, экологич. служб (анализ воды), сельского хозяйства (почва, вода, корма), пищевой промышленности, хим. промышленности, геологии, биохимии. |  |
| Измерительные инструменты |
|  | СОСпр-2б-2010 | Двухкнопочный секундомер с устройством суммирующего действия, с противоударным устройством без поверки с поверкой |  |
|  | Р10УЗК | Рулетка 10м С калибровкой/поверкой |  |
|  | Р50УЗК | Рулетка 50м С поверкой |  |
|  | Арт 4134 | Рулетка 50м Не в реестре |  |
|  | ШЭЭ 01-1 | Шагомер без поверки |  |
|  | Даль | Измеритель расстояния ультразвуковой цифровой, Диапазон 3,5…15 м |  |
|  | Даль-2 | Измеритель расстояния ультразвуковой цифровой для применения на ж/д, определяет боковое смещение контактного провода относительно геом. оси ж/д пути |  |
|  | Угломер 430 мм Nedo WinkeltronikEASY | С калибровкой |  |
|  | Stabila LE | Лазерный дальномер (Без поверки) |  |
|  | BOSCH GLM 250 VF | Лазерный дальномер С поверкой |  |
| Медицинское оборудование |
|  | ТЕСЛАМЕД | Аппарат магнитотерапевтический | (без НДС) |
|  | AD ABPM-05 | Суточный монитор |  |
|  | Амплипульс-5 | Аппарат низкочастотной физиотерапии предназначен для лечебного воздействия модулированными синусоидальными токами звуковой частоты | (без НДС) |
| Ацидогастрометры (цены уточнять) |
|  | Ацидогастрометрический комплект№1 | Для кабинетов функциональной гастродиагностики. рН-метрия и диагностика верхних отделов ЖКТ (компьютер. Гастроскан-5М, Гастроскан-24, Гастроскан-ЭКГ, стойка для хранения рН-зондов) |  |
|  | Гастроскан-5М | Для кабинетов функциональной гастродиагностики. рН-метрия и диагностика верхних отделов ЖКТ Без компьютера |  |
|  | *Гастроскан-5М (Базовый комплект) | Для кабинетов функциональной гастродиагностики. рН-метрия и диагностика верхних отделов ЖКТ с компьютером (базовый комплект) |  |
|  | *Гастроскан-5М + Гастроскан-24 | Ацидогастрометрический комплект для кабинетов функциональной диагностики (компьютер, «Гастроскан-5М», 2 суточных монитора рН «Гастроскан-24»- 2шт., стойка для хранения рН-зондов) |  |
| Суточный мониторинг |
|  | Гастроскан-24 | Исследование ЖКТ в течение суток. Без компьютера |  |
|  | *Гастроскан-24 (Базовый комплект) | Исследование ЖКТ в течение суток. с компьютером (базовый комплект) |  |
| Эндоскопическая и непосредственная рН-метрия |
|  | АГМ-03 | Универсальный (в том числе 3 рН-зонда) |  |
| рН-метрические зонды |
|  | Для внутрижелудочной рН-метрии – 2-х, 3-х и 5-ти электродные |  |
|  | Для эндоскопической рН-метрии – диаметром 1,8мм и 2,4мм |  |
|  | Для суточного мониторинга, трансназальные – 3-х электродные |  |

Условия оплаты – 100% предоплата.  Условия поставки - франко-склад Поставщика.

Срок отгрузки 25 дней со дня поступления денег на расчетный счет Поставщика.

*Срок поставки  может быть увеличен.     	Убедительно просим уточнять цены.

Генеральный директор                                                   Артем Александрович Нескородов